ACİL DURUM TAHLİYE KROKİSİ — ŞABLON

Dayanak: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 18.06.2013, S. 28681) m.12 — acil durum planı, işyerini veya bölümlerini gösteren bir kroki içerir ve bu kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı bulundurulur. Bu şablon; kroki kimlik alanlarını, işaret lejantını, kroki çerçevesini ve asma/güncelleme kontrol listesini tek belgede toplar. Kat planınızı ölçekli çizerek veya mevcut mimari planı yerleştirerek kullanın.

# 1. Kroki Kimlik Bilgileri

| İşyeri unvanı / adresi |  |
| --- | --- |
| Bina / blok / bölüm |  |
| Kat (her kat için ayrı kroki hazırlanır) |  |
| Hazırlayan (ad, unvan — İSG uzmanı vb.) |  |
| Onaylayan (işveren / işveren vekili) |  |
| Hazırlanma tarihi |  |
| Revizyon no / son güncelleme nedeni |  |
| Bağlı olduğu acil durum planı ve geçerlilik döngüsü (2-4-6 yıl) |  |

# 2. İşaret Lejantı

Lejant, krokideki her sembolün ne anlama geldiğini gösterir. Semboller TS EN ISO 7010 serisiyle uyumlu seçilmelidir: acil durum/kaçış işaretleri yeşil (E serisi), yangınla mücadele ekipmanı işaretleri kırmızı (F serisi) zeminlidir. Kullanmadığınız satırı silebilir, işyerinize özgü öğeleri (ör. AED, gaz dedektörü) ekleyebilirsiniz.

| Sembol | Anlamı | Krokide nasıl gösterilir |
| --- | --- | --- |
| Acil çıkış (ISO 7010 E001/E002) | Tahliyede kullanılacak çıkış kapısı | Yeşil kapı sembolü; her çıkış kapısının üzerine yerleştirilir |
| Kaçış yolu yön oku | Çıkışa giden güzergâh ve yönü | Koridor boyunca kesintisiz yeşil ok zinciri; her kavşakta yön tekrarlanır |
| Toplanma yeri (ISO 7010 E007) | Tahliye sonrası sayım yapılan güvenli alan | Bina dışında konumu ve adı/tarifiyle işaretlenir (ör. ön otopark) |
| İlkyardım (ISO 7010 E003) | İlkyardım dolabı / malzemelerinin yeri | Yeşil artı sembolü; dolabın bulunduğu duvara yerleştirilir |
| Yangın söndürücü (ISO 7010 F001) | Taşınabilir söndürücünün yeri | Kırmızı söndürücü sembolü; her cihaz krokide tek tek gösterilir |
| Yangın dolabı (ISO 7010 F002) | Yangın hortumu / dolabının yeri | Kırmızı hortum sembolü |
| Yangın alarm butonu (ISO 7010 F005) | Elle alarm verme noktası | Kırmızı buton sembolü; varsa siren/anons noktalarıyla birlikte |
| Elektrik ana panosu / ana şalter | Enerjinin kesileceği nokta | Pano konumu etiketle gösterilir; müdahale yetkilisi lejantta not edilir |
| Doğalgaz / LPG ana kesme vanası | Gazın kesileceği nokta | Vana konumu etiketle gösterilir |
| BURADASINIZ işareti | Krokiye bakan kişinin konumu | Belirgin (ör. mavi) nokta; kroki asıldığı yere ve bakış yönüne göre yerleştirilir |

# 3. Kroki Alanı

Bu çerçeveye katın ölçekli planını çizin veya mevcut mimari/yangın projesinden alınan kat planını yapıştırın. Çizimden sonra: kaçış yollarını yeşil oklarla, lejanttaki tüm öğeleri sembolleriyle işaretleyin; kuzey oku ve ölçek notu ekleyin.

<w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p><w:p><w:pPr><w:spacing w:after="40"/></w:pPr><w:r><w:t xml:space="preserve"></w:t></w:r></w:p>

Lejant bu sayfada kroki alanının hemen altına da kopyalanabilir — asılan nüshada kroki ve lejant tek bakışta birlikte görünmelidir.

# 4. Asma ve Güncelleme Kontrol Listesi

| Kontrol noktası | Evet | Açıklama / tarih |
| --- | --- | --- |
| Her kata en az bir kroki asıldı |  |  |
| Kroki kolayca görülebilecek noktada (kat girişi, asansör/merdiven sahanlığı, koridor kavşağı) |  |  |
| Kroki, asıldığı duvara ve bakış yönüne göre oryante edildi (BURADASINIZ doğru) |  |  |
| Kaçış yolları ve çıkışlar güncel yerleşimle birebir uyumlu |  |  |
| Toplanma yeri işaretli ve tarifli |  |  |
| Lejant eksiksiz; semboller sahadaki levhalarla aynı dilde |  |  |
| Yerleşim/tadilat değişikliğinde güncelleme sorumlusu belirlendi |  |  |
| Acil durum planı yenileme döngüsünde (2-4-6 yıl) kroki de gözden geçirildi |  |  |

Bu şablon First İSG tarafından hazırlanmıştır — rehber: firstisg.com/kilavuzlar/acil-durum-tahliye-krokisi · Kapanmış çıkış, önü kapatılmış söndürücü gibi saha eksiklerini fotoğraftan rapora dönüştürün: app.firstisg.com/signup · Son güncelleme: 2026-07-11