## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Akaryakıt İstasyonu Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: çok tehlikeli sınıf — en geç 2 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/akaryakit-istasyonu-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Pompa sahası | Statik elektrik (dolum tabancası) | Parlama ve patlama | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Dolum tabancası ve tankerin topraklanması; uyarı levhaları; motor durdurma kuralı
2 | Tanklar | Ölçümsüz tank girişi (kapalı alan) | Zehirlenme ve patlama | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Gaz ölçümü; havalandırma; iş izin sistemi; yetkili personel; gözetim
3 | Tanker boşaltma | Yanlış manevra ve devrilme | Çarpma ve dökülme | Çalışan |  | 2 | 4 |  |  | Yönlendirme; hız sınırı; boşaltma talimatı; güvenli mesafe
4 | Elektrik | Pano/tesisat uygunsuzluğu | Elektrik çarpması ve yangın | Herkes |  | 3 | 4 |  |  | Yalıtkan paspas; kilitli pano; kaçak akım rölesi; yıllık tesisat kontrolü
5 | Genel saha | Paratoner eksikliği | Yıldırım ve yangın | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Paratoner temini ve periyodik kontrolü
6 | Çalışma düzeni | Açık sahada termal maruziyet ve ayakta çalışma | Sağlık sorunları ve kas-iskelet | Çalışan |  | 3 | 2 |  |  | Uygun kıyafet ve KKD; dinlenme düzeni; barınak
7 | Market/kasa | Gece yalnız çalışma ve soygun/şiddet | Yaralanma ve psikolojik etkilenme | Çalışan |  | 2 | 4 |  |  | Aydınlatma; kamera; nakit azaltma; acil çağrı düzeni
8 | Yıkama-yağlama (varsa) | Kaldırma ekipmanı ve kimyasal | Ezilme ve kimyasal maruziyet | Çalışan |  | 2 | 4 |  |  | Ekipman periyodik kontrolü; KKD; GBF
9 | LPG dolum (varsa) | LPG kaçağı | Parlama ve patlama | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Gaz dedektörü; havalandırma; sızdırmazlık kontrolü; ateş kaynağı yasağı
10 | Genel | Yangın söndürücü kontrolsüzlüğü | Müdahale edememe | Herkes |  | 3 | 4 |  |  | Uygun tip ve sayıda söndürücü; periyodik bakım; erişilebilir konum

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Pompa sahası | Statik elektrik (dolum tabancası) | Parlama ve patlama | Dolum tabancası ve tankerin topraklanması; uyarı levhaları; motor durdurma kuralı | 2 | 5
Pompa sahası | Açık alev/sigara/motoru çalışır dolum | Yangın ve patlama | Yazılı+görsel uyarı levhaları; personel uyarısı; söndürücü; cep telefonu yasağı | 2 | 5
Pompa sahası | Pompanın erken çekilmesi/yakıt dökülmesi | Parlama ve kayma | Personel bilgilendirmesi; dolum bitmeden pompa çekmeme; dökülen yakıt temizliği | 3 | 4
Tanklar | Ölçümsüz tank girişi (kapalı alan) | Zehirlenme ve patlama | Gaz ölçümü; havalandırma; iş izin sistemi; yetkili personel; gözetim | 2 | 5
Tanklar | Dolum taşması / seviye göstergesi arızası | Yakıt dökülmesi ve buhar birikmesi | Seviye tertibatı; dolum talimatı; taşma önleme; buhar geri kazanım kontrolü | 3 | 4
Tanklar | Statik elektrik (tank topraklaması) | Yangın ve patlama | Tankların uygun topraklaması ve periyodik denetimi | 2 | 5
Tanklar | Havalandırma tertibatı arızası | Patlayıcı ortam ve zehirlenme | Havalandırma tertibatının periyodik kontrolü | 2 | 5
Tanklar | Katodik koruma/korozyon | Sızıntı ve toprak-su kirliliği | Katodik koruma periyodik kontrolü; sızdırmazlık testi | 2 | 4
Tanker boşaltma | Yanlış manevra ve devrilme | Çarpma ve dökülme | Yönlendirme; hız sınırı; boşaltma talimatı; güvenli mesafe | 2 | 4
Elektrik | Pano/tesisat uygunsuzluğu | Elektrik çarpması ve yangın | Yalıtkan paspas; kilitli pano; kaçak akım rölesi; yıllık tesisat kontrolü | 3 | 4
Elektrik | Topraklama tesisatı kontrolsüzlüğü | Elektrik çarpması | Yıllık topraklama ölçümü ve raporlama | 3 | 4
Genel saha | Paratoner eksikliği | Yıldırım ve yangın | Paratoner temini ve periyodik kontrolü | 2 | 5
Genel saha | Dökülen yakıt/ıslak-buzlu zemin | Kayma-düşme | Dökülen yakıtın derhal temizliği; kaymaz zemin; buz mücadelesi | 3 | 3
Genel saha | Uyarı ve yönlendirme levhaları eksikliği | Kaza ve tahliye gecikmesi | Yazılı+görsel levhalar; acil çıkış işaretleme | 3 | 3
Çalışma düzeni | Açık sahada termal maruziyet ve ayakta çalışma | Sağlık sorunları ve kas-iskelet | Uygun kıyafet ve KKD; dinlenme düzeni; barınak | 3 | 2
Çalışma düzeni | Eğitimsiz/dikkatsiz çalışma | Kaza ve yaralanma | İş talimatları; İSG eğitimi; şakalaşma yasağı | 3 | 3
Market/kasa | Gece yalnız çalışma ve soygun/şiddet | Yaralanma ve psikolojik etkilenme | Aydınlatma; kamera; nakit azaltma; acil çağrı düzeni | 2 | 4
Yıkama-yağlama (varsa) | Kaldırma ekipmanı ve kimyasal | Ezilme ve kimyasal maruziyet | Ekipman periyodik kontrolü; KKD; GBF | 2 | 4
LPG dolum (varsa) | LPG kaçağı | Parlama ve patlama | Gaz dedektörü; havalandırma; sızdırmazlık kontrolü; ateş kaynağı yasağı | 2 | 5
Genel | Yangın söndürücü kontrolsüzlüğü | Müdahale edememe | Uygun tip ve sayıda söndürücü; periyodik bakım; erişilebilir konum | 3 | 4

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — Akaryakıt İstasyonu Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
Tank ve boru hattı sızdırmazlık testi | Yönetmelik/üretici periyodu
Paratoner kontrolü | Yıllık
Topraklama ölçümü (pompa-tank-tanker bağlantıları) | Yıllık
Elektrik tesisatı uygunluk kontrolü | Yıllık
Yangın söndürücü kontrolü | 6 ayda bir
Acil durum tatbikatı | Yıllık

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Akaryakıt İstasyonu Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/akaryakit-istasyonu-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.