## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Apartman & Site Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: az tehlikeli ise en geç 6 yıl — sınıfınızı doğrulayın
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/apartman-site-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Yüksekte çalışma | Korumasız çatı çalışması (anten-kar temizliği) | Yüksekten düşme; ölüm | Görevli |  | 3 | 5 |  |  | Emniyet kemeri + ankraj + gözetim olmadan çatıya çıkılmaz; uzmanlık işleri yetkin firmaya verilir
2 | Kazan dairesi | Gaz kaçağı dedektörü ve alarm olmaması | Patlama; zehirlenme | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Doğalgazlı kazan dairesine dedektör + alarm; düzenli test
3 | Asansör | Periyodik kontrol ve bakımın aksaması | Sıkışma; kabin düşmesi | Sakinler |  | 2 | 5 |  |  | Yıllık yetkili muayene kuruluşu kontrolü; aylık bakım sözleşmesi; kontrol etiketi takibi
4 | Elektrik | Kilitsiz elektrik pano ve sigorta kutuları | Yetkisiz müdahale; çarpılma | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Panolar kilitli; anahtar yalnız sorumlularda; uyarı levhası
5 | Yangın güvenliği | Yangın merdiveni kapılarının kilitli olması | Tahliye edememe | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Kaçış kapıları kilitsiz ve dışa açılır; panik bar; düzenli kontrol
6 | Bina genel | Arızalı merdiven-koridor aydınlatması | Karanlıkta düşme | Sakinler |  | 3 | 3 |  |  | Görevli tarafından günlük lamba kontrolü; arızalıların derhal değişimi; sensörlü aydınlatma
7 | Makineler | Çim biçme makinesi ve motorlu tırpan kullanımı | Parça fırlaması; kesik; gürültüye bağlı işitme kaybı | Görevli+Çocuklar |  | 2 | 4 |  |  | Koruyucu gözlük-kulaklık; çevrede kişi varken çalışmama; üretici talimatına uygun bakım
8 | Çöp yönetimi | Kesici-delici atıklarla eldivensiz temas | Kesik; enfeksiyon | Görevli |  | 3 | 3 |  |  | Eldiven ve iş kıyafeti temini; ağzı bağlı sağlam torba kuralı

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Bina genel | Kaygan iç-dış zeminler ve giriş | Sakin ve görevlinin kayıp düşmesi | Kaymayı önleyen zemin kaplaması; ıslak temizlikte uyarı levhası; giriş paspası | 3 | 3
Bina genel | Zeminde çökme-engebe deformasyonu | Takılıp düşme | Deformasyonlar tespit edilir edilmez onarılır | 2 | 3
Bina genel | Tırabzansız veya seyrek dikmeli merdiven korkulukları | Merdivenden düşme (çocuklar dahil) | Merdiven boyunca sağlam tırabzan; dikme aralıkları düşmeyi önleyecek sıklıkta | 2 | 4
Bina genel | Arızalı merdiven-koridor aydınlatması | Karanlıkta düşme | Görevli tarafından günlük lamba kontrolü; arızalıların derhal değişimi; sensörlü aydınlatma | 3 | 3
Bina genel | Kırık-çatlak cam yüzeyler | Kesik; cam düşmesi | Cam yüzeyler düzenli kontrol; hasarlının değişimi; uygun montaj | 2 | 4
Bina genel | Sığınağın amaç dışı dolu ve bakımsız olması | Acil durumda kullanılamama; hijyen sorunu | Sığınak boş tutulur; periyodik havalandırma-temizlik | 3 | 2
Tertip-düzen | Hortum ve kablolu aletlerin ortada bırakılması | Takılıp düşme | İş bitiminde ekipman yerine kaldırılır; ortak alanlarda geçici işaretleme | 3 | 3
Tertip-düzen | Depo alanlarının düzensizliği | Malzeme devrilmesi; erişim güçlüğü | Depo yerleşimi düzenlenir; raf sabitleme; ağır malzeme alta | 3 | 3
Tertip-düzen | Blok yanlarına bırakılan eşya-saksı-mobilya | Takılıp düşme; tahliye engeli | Ortak alanlara eşya bırakılmaması kuralı; yönetim bildirimi | 3 | 3
Elektrik | Kaçak akım rölesinin olmaması | Elektrik çarpması; yangın | Ana panoya kaçak akım rölesi; yetkili elektrikçiyle yıllık kontrol | 3 | 5
Elektrik | Kilitsiz elektrik pano ve sigorta kutuları | Yetkisiz müdahale; çarpılma | Panolar kilitli; anahtar yalnız sorumlularda; uyarı levhası | 3 | 5
Elektrik | Pano içinde-üstünde eşya depolanması | Kaçaktan tutuşma; yangın | Pano içi ve çevresi eşyadan arındırılır; pano odası kilitli | 3 | 5
Elektrik | Eskimiş tesisat ve açıkta kablolar | Elektrik çarpması; yangın | Tesisatın yetkili kişiye kontrolü; deforme kablo-priz değişimi | 2 | 5
Elektrik | Elektrikli el aletlerinin (matkap-cilalayıcı) kontrolsüz kullanımı | Elektrik çarpması | Aletlerin elektrik aksamı düzenli kontrol edilir; yalıtım sağlanır | 2 | 4
Makineler | Çim biçme makinesi ve motorlu tırpan kullanımı | Parça fırlaması; kesik; gürültüye bağlı işitme kaybı | Koruyucu gözlük-kulaklık; çevrede kişi varken çalışmama; üretici talimatına uygun bakım | 2 | 4
Makineler | Makinelerde acil durdurma ve Türkçe kılavuz eksikliği | Arıza anında müdahale edememe | Acil durdurma kontrolü; Türkçe kullanım kılavuzu bulundurma; görevli eğitimi | 2 | 4
Asansör | Periyodik kontrol ve bakımın aksaması | Sıkışma; kabin düşmesi | Yıllık yetkili muayene kuruluşu kontrolü; aylık bakım sözleşmesi; kontrol etiketi takibi | 2 | 5
Asansör | Makine dairesine yetkisiz giriş | Elektrik çarpması; düşme | Makine dairesi kilitli; anahtar yalnız sorumluda; uyarı levhası | 2 | 5
Asansör | Kabin içi aydınlatma ve havalandırma yetersizliği | Panik; mahsur kalmada sağlık riski | Aydınlatma-havalandırma düzenli kontrol; alarm butonu çalışır durumda | 2 | 3
Yangın güvenliği | Yangın merdiveni kapılarının kilitli olması | Tahliye edememe | Kaçış kapıları kilitsiz ve dışa açılır; panik bar; düzenli kontrol | 2 | 5
Yangın güvenliği | Kaçış yollarına eşya bırakılması | Tahliyede gecikme | Güzergâh daima boş; sakin bilgilendirmesi; yönetim denetimi | 3 | 5
Yangın güvenliği | Söndürücülerin eksik veya kontrolsüz olması | Yangına ilk müdahale edememe | Kat ve teknik hacimlere uygun söndürücü; 6 aylık kontrol | 3 | 5
Yangın güvenliği | Acil durum levha ve numaralarının olmaması | Acil durumda kargaşa | Kaçış işaretlemesi; acil numaralar bina girişinde görünür | 3 | 4
Yangın güvenliği | Yangın merdiveninde aydınlatma eksikliği | Karanlıkta tahliye güçlüğü | Acil aydınlatma armatürleri; periyodik test | 2 | 4
Kazan dairesi | Belgesiz kişinin kazanı işletmesi | Hatalı işletme; patlama | Yetkili kaloriferci (ateşçi) belgesi zorunlu; kazan talimatı asılı | 2 | 5
Kazan dairesi | Baca temizliği ve kontrolünün aksaması | Baca yangını; CO zehirlenmesi | Baca temizliği yetkili kuruluşa periyodik yaptırılır | 2 | 5
Kazan dairesi | Gaz kaçağı dedektörü ve alarm olmaması | Patlama; zehirlenme | Doğalgazlı kazan dairesine dedektör + alarm; düzenli test | 2 | 5
Kazan dairesi | Acil yakıt kesme vanası eksikliği | Kaçakta gazın kesilememesi | Kazan dairesi içinde ve dışında acil kesme vanası | 2 | 5
Kazan dairesi | Yetersiz havalandırma | Gaz birikimi; zehirlenme | Havalandırma menfezleri açık tutulur; periyodik kontrol | 2 | 5
Kazan dairesi | Yakıt tipine uygun söndürücü olmaması | Yangına müdahale edememe | Yakıt tipine uygun söndürücü bulundurulur; erişilebilir konumda | 2 | 5
Kazan dairesi | Bina dışı yakıt tankı çevresinin korumasız olması | Yetkisiz erişim; patlama | Tank çevresi çit-koruma; ikaz levhaları; periyodik kontrol | 2 | 5
Su-altyapı | Kilitsiz rögar kapakları | İçine düşme (çocuklar dahil) | Rögar kapaklarına kilit; anahtar sorumlularda; düzenli kontrol | 2 | 4
Su-altyapı | Hidrofor ve pompa tesisatının yaşam alanına bitişik olması | Gürültü; yangın riski; psikolojik yük | Hidrofor uygun ayrı hacme taşınır; panoları kilitlenir | 2 | 3
Su-altyapı | Su deposu hijyeni ve yetkisiz erişim | Suyun kirlenmesi; hastalık | Depo periyodik temizlik-dezenfeksiyon; kapağı kilitli | 2 | 4
Su-altyapı | Arıtma sistemine çocukların erişimi | Temas kaynaklı hastalık; düşme | Arıtma çevresine tel-çit; elektrik panosuna kilit | 2 | 3
Çöp yönetimi | Çöp odasında hijyen-haşere sorunu | Enfeksiyon; kemirgen kaynaklı hastalık | Düzenli temizlik-dezenfeksiyon; haşere mücadelesi; kapı izolasyonu | 3 | 3
Çöp yönetimi | Kesici-delici atıklarla eldivensiz temas | Kesik; enfeksiyon | Eldiven ve iş kıyafeti temini; ağzı bağlı sağlam torba kuralı | 3 | 3
Kapalı otopark | Havalandırmanın çalışmaması | Egzoz gazı birikimi; zehirlenme | Mekanik havalandırmanın periyodik kontrolü; CO sensörü değerlendirilir | 2 | 4
Kapalı otopark | Yaya yolu ayrımının olmaması | Araç çarpması | Yaya yolu çizgisi; ayna ve aydınlatma; hız uyarısı | 2 | 4
Yüksekte çalışma | Korumasız çatı çalışması (anten-kar temizliği) | Yüksekten düşme; ölüm | Emniyet kemeri + ankraj + gözetim olmadan çatıya çıkılmaz; uzmanlık işleri yetkin firmaya verilir | 3 | 5
Yüksekte çalışma | Bakımsız-sabitlenmemiş seyyar merdiven | Düşme | Sağlam merdiven; her kullanım öncesi kontrol; kullanımda sabitleme | 3 | 4
Kimyasallar | Temizlik kimyasalları ve haşere ilaçlarının açıkta saklanması | Zehirlenme; çocukların erişimi | Kilitli-ayrı dolapta etiketli saklama; üretici talimatına uyum | 2 | 4
Kimyasallar | Eldivensiz-maskesiz kimyasal kullanımı | Cilt-solunum tahrişi | Uygun KKD (eldiven, maske) temini ve kullanımının takibi | 3 | 3
Elle taşıma | Ağır yüklerin (tüp-koli-mobilya) elle taşınması | Bel-sırt incinmesi | El arabası temini; ağır yükte iki kişi kuralı; kaldırma tekniği bilgilendirmesi | 3 | 3
Psikososyal | Sakinlerle gerginlik; görev dışı talepler | Stres; tartışma-şiddet | Yazılı görev tanımı; talepler yönetim üzerinden; iletişim kuralları | 3 | 3
Psikososyal | Tehdit-saldırı-hırsızlık durumları | Şiddete maruz kalma | Davranış talimatı; acil iletişim düzeni; aydınlatma-kamera | 2 | 4
Sağlık gözetimi | İşe giriş ve periyodik muayene eksikliği | Sağlık sorunlarının fark edilmemesi | İşe giriş raporu; periyodik muayene; tetanos aşısı takibi | 3 | 4
Sağlık gözetimi | Kaza ve hastalıkların SGK'ya bildirilmemesi | Yasal yaptırım; tekrarlayan kaza | Kaza bildirim süreci; olay inceleme ve önlem takibi | 2 | 4
Eğitim | Görevliye İSG eğitimi verilmemesi | Bilgisizlik kaynaklı kaza | Temel İSG eğitimi + makine-kimyasal-yüksekte çalışma konuları; kayıt saklama | 3 | 4

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — Apartman & Site Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
Asansör yıllık periyodik muayenesi | Yıllık
Yangın söndürücü kontrolü | 6 ayda bir
Baca temizliği | Yıllık
Topraklama ölçümü | Yıllık
Su deposu temizliği | 6 ayda bir
Kazan (kalorifer) bakımı | Yıllık

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Apartman & Site Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/apartman-site-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.