## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Asansör Bakım & Montaj Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: çok tehlikeli sınıf — en geç 2 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/asansor-bakim-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Kuyu içi | Enerji kesilmeden kuyuya girilmesi | Kabin veya karşı ağırlıkla ezilme | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Ana şalter kapatılıp kilitlenir ve etiketlenir; anahtar çalışan personelde kalır
2 | Kuyu içi | Karşı ağırlığın hareket yolunda çalışma | Ezilme ve sıkışma | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Karşı ağırlık bölgesi ayırıcı/koruyucu ile sınırlandırılır; çalışma öncesi konum kontrol edilir
3 | Kabin üstü | Normal kumanda ile kabin üstünde hareket | Sıkışma ve düşme | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Revizyon (bakım) kumandasına geçilir; kabin yalnız kabin üstü butonuyla ve düşük hızda sürülür
4 | Duraklar | Kabin yokken durak kapısının açılması | Kuyu boşluğuna düşme | Bina Sakinleri |  | 2 | 5 |  |  | Bariyer ve uyarı levhası; kapı kilit tertibatının iş bitiminde test edilmesi
5 | Duraklar | Kapı kilit devresinin köprülenerek unutulması | Kapı açıkken kabinin hareket etmesi | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Köprüleme yalnız yazılı talimatla ve süreli yapılır; iş bitiminde çift kontrol
6 | Makine dairesi | Pano içinde gerilim altında çalışma | Elektrik çarpması | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Enerji kesme-kilitleme; yalıtımlı el aletleri; yalıtkan paspas; tek başına çalışılmaz
7 | Halat işleri | Halat değişiminde ani yük boşalması | Ezilme ve el yaralanması | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Yük dengeleme ve askı planı; halat işleri en az iki kişiyle ve talimatla yürütülür
8 | Montaj | İskele veya platformda çalışma | Yüksekten düşme | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Uygun iskele kurulumu; korkuluk; emniyet kemeri ve ankraj noktası
9 | Organizasyon | Kuyu içi işlerde yalnız çalışma | Kazaya müdahale edilememesi | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Kritik işlerde iki kişi kuralı; ziyaret takip sistemi; düzenli telefon kontrolü
10 | Organizasyon | Mesleki eğitimi olmayan personelin görevlendirilmesi | Hatalı ve tehlikeli müdahale | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi ve MYK yeterlilik şartı; işbaşı eğitimi

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Kuyu içi | Enerji kesilmeden kuyuya girilmesi | Kabin veya karşı ağırlıkla ezilme | Ana şalter kapatılıp kilitlenir ve etiketlenir; anahtar çalışan personelde kalır | 3 | 5
Kuyu içi | Karşı ağırlığın hareket yolunda çalışma | Ezilme ve sıkışma | Karşı ağırlık bölgesi ayırıcı/koruyucu ile sınırlandırılır; çalışma öncesi konum kontrol edilir | 3 | 5
Kuyu içi | Kuyu üst boşluğunun yetersiz kalması | Kabin üstünde sıkışma | Revizyon hızında çalışma; üst boşluk sınırına yaklaşırken durdurma; sığınma alanı bilinir | 2 | 5
Kuyu içi | Üstten alet veya malzeme düşmesi | Kuyu dibinde çalışanın yaralanması | Kuyu içinde alt-üst eş zamanlı çalışma yapılmaz; alet kemeri ve baret kullanılır | 3 | 4
Kuyu dibi | Yetersiz aydınlatma ve dar hacim | Takılma-düşme ve sıkışma | Seyyar aydınlatma; kuyu dibinin temiz-kuru tutulması; eksikler bina yönetimine yazılı bildirilir | 3 | 3
Kuyu dibi | Su birikintisi içinde elektrikli çalışma | Elektrik çarpması | Su tahliye edilmeden elektrik işi yapılmaz; kaçak akım koruması doğrulanır | 2 | 5
Kabin üstü | Normal kumanda ile kabin üstünde hareket | Sıkışma ve düşme | Revizyon (bakım) kumandasına geçilir; kabin yalnız kabin üstü butonuyla ve düşük hızda sürülür | 3 | 5
Kabin üstü | Kenar boşluklarından kuyuya düşme | Yüksekten düşme | Uygun tutunma noktaları; gerekli hâllerde emniyet kemeri ve ankraj; kaymaz ayakkabı | 3 | 5
Kabin üstü | Hareket hâlinde kuyu duvarına uzanma | Uzuv sıkışması | Hareket sırasında gövde ve uzuvlar kabin izdüşümü içinde tutulur; iki kişiyle çalışılır | 3 | 4
Duraklar | Kabin yokken durak kapısının açılması | Kuyu boşluğuna düşme | Bariyer ve uyarı levhası; kapı kilit tertibatının iş bitiminde test edilmesi | 2 | 5
Duraklar | Kapı kilit devresinin köprülenerek unutulması | Kapı açıkken kabinin hareket etmesi | Köprüleme yalnız yazılı talimatla ve süreli yapılır; iş bitiminde çift kontrol | 2 | 5
Duraklar | Bakım sırasında üçüncü kişilerin kapıyı zorlaması | Kullanıcı veya çalışan yaralanması | 'Bakım var' levhası; kapıların kapalı-kilitli tutulması; bina yönetimine haber verilmesi | 3 | 4
Makine dairesi | Pano içinde gerilim altında çalışma | Elektrik çarpması | Enerji kesme-kilitleme; yalıtımlı el aletleri; yalıtkan paspas; tek başına çalışılmaz | 3 | 5
Makine dairesi | Topraklama ve kaçak akım korumasının bulunmaması | Elektrik çarpması ve yangın | Bina tesisat eksikleri tespit edilip yazılı bildirilir; seyyar kaçak akım koruması kullanılır | 3 | 4
Makine dairesi | Dönen kasnak ve halatlara temas | Uzuv kaptırma | Koruyucu kapaklar takılı tutulur; bol kıyafet ve takı yasağı; durdurmadan müdahale edilmez | 3 | 4
Makine dairesi | Fren sisteminin test sırasında boşalması | Kontrolsüz kabin hareketi | Fren testi yazılı prosedürle ve kabin boşken yapılır; test alanı boşaltılır | 2 | 5
Makine dairesi | Dar-havasız mekânda uzun süre çalışma | Isı stresi ve yorgunluk | Havalandırma; mola düzeni; su erişimi | 3 | 2
Halat işleri | Halat değişiminde ani yük boşalması | Ezilme ve el yaralanması | Yük dengeleme ve askı planı; halat işleri en az iki kişiyle ve talimatla yürütülür | 2 | 5
Halat işleri | Aşınmış halatın çıplak elle kontrolü | Kıymık batması ve kesik | Kesilmeye dayanıklı eldiven; gözle ve uygun aparatla kontrol | 4 | 2
Montaj | Ray ve motor gibi ağır parçaların kaldırılması | Yük düşmesi ve ezilme | Uygun kapasiteli kaldırma ekipmanı; sapan-zincir kontrolü; yük altında durulmaz | 3 | 4
Montaj | Kaldırma aparatlarının kontrolsüz kullanımı | Halat-sapan kopması | Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolü ve kullanım öncesi gözle muayene | 3 | 4
Montaj | İskele veya platformda çalışma | Yüksekten düşme | Uygun iskele kurulumu; korkuluk; emniyet kemeri ve ankraj noktası | 3 | 5
Montaj | Elle taşınamayacak yüklerin elle taşınması | Bel ve kas-iskelet yaralanması | Elle taşıma eğitimi; iki kişiyle taşıma; taşıma arabası kullanımı | 4 | 3
Sıcak işler | Bina içinde kaynak ve taşlama | Yangın ve patlama | İş izin sistemi; söndürücü hazır bulundurulur; yanıcılar uzaklaştırılır; kıvılcım perdesi | 2 | 5
Sıcak işler | Kaynak dumanı ve taşlama tozu | Solunum yolu rahatsızlığı | Havalandırma; uygun solunum koruyucu; maruziyet süresinin sınırlanması | 3 | 3
El aletleri | Matkap-taşlama kullanımı | Parça sıçraması ve göz yaralanması | Koruyucu gözlük/siperlik; aletlerin bakımlı tutulması; kullanım öncesi kontrol | 3 | 3
El aletleri | Yıpranmış kablolu el aletleri | Elektrik çarpması | Kablo-fiş kontrolü; hasarlı alet kullanım dışı bırakılır ve etiketlenir | 3 | 4
El aletleri | Gürültü ve titreşim maruziyeti | İşitme kaybı ve beyaz parmak | Kulak koruyucu; titreşimli işte süre sınırı; ekipman bakımı | 3 | 3
Organizasyon | Kuyu içi işlerde yalnız çalışma | Kazaya müdahale edilememesi | Kritik işlerde iki kişi kuralı; ziyaret takip sistemi; düzenli telefon kontrolü | 3 | 4
Organizasyon | Mesleki eğitimi olmayan personelin görevlendirilmesi | Hatalı ve tehlikeli müdahale | Tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi ve MYK yeterlilik şartı; işbaşı eğitimi | 2 | 5
Organizasyon | Acil durum planının saha ekibince bilinmemesi | Kurtarmanın gecikmesi | Kuyudan kurtarma senaryolu tatbikat; acil numaraların ve bina adresinin kayıtlı olması | 2 | 4
Organizasyon | Sağlık gözetiminin aksaması | Yüksekte çalışmaya uygun olmayan personel | İşe giriş ve periyodik muayeneler; yükseklik ve elektrik işleri için uygunluk raporu | 2 | 4
Saha ulaşımı | Gün içinde çok sayıda binaya araçla ulaşım | Trafik kazası | Sürüş güvenliği kuralları; araç bakım takibi; ziyaret planında süre baskısının önlenmesi | 3 | 4
Atölye | Parça temizliğinde kimyasal kullanımı | Cilt ve solunum maruziyeti | Eldiven ve havalandırma; kimyasalların etiketli-kapalı saklanması | 3 | 2
Atölye | Devrilebilecek raf ve malzeme istifi | Malzeme düşmesi ve yaralanma | Rafların sabitlenmesi; ağır parçaların alt raflarda istiflenmesi | 3 | 3
Atölye | Yangın söndürücülerin bakımsız olması | Yangına müdahale edilememesi | Söndürücülerin periyodik bakımı; erişim önlerinin boş tutulması | 2 | 4

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — Asansör Bakım & Montaj Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
El aletleri izolasyon (PAT) kontrolü | 6 ayda bir
Kaldırma aparatları (zincir/sapan) periyodik kontrolü | Yıllık
Emniyet kemeri ve lanyard görsel kontrolü | Her kullanım öncesi
Seyyar merdiven ve platform kontrolü | 3 ayda bir
Servis aracı bakım ve muayenesi | Mevzuat periyodu
Yangın söndürücü (atölye + araç) | 6 ayda bir

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Asansör Bakım & Montaj Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/asansor-bakim-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.