## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Asbest Söküm Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: tehlike sınıfınıza göre 2/4/6 yıl
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/asbest-sokum-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Hazırlık ve tespit | Yıkım/bakım öncesi asbest tespitinin yapılmaması | Bilinmeyen asbestli malzemeye korunmasız müdahale | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Yıkım, bakım-onarım öncesi asbest envanteri; şüpheli malzemenin analizle doğrulanması; tespit yapılmadan işe başlanmaması
2 | Hazırlık ve tespit | Ortam ölçümü yapılmadan çalışmaya başlanması | Sınır değer üstü lif maruziyeti | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | Akredite laboratuvarca ortam ölçümü; sonuçların raporlanması ve çalışanlara duyurulması; ölçümsüz alanda KKD'siz çalışma yasağı
3 | Söküm alanı | Karantina (izolasyon) örtüsünün yırtılması | Liflerin çalışma alanı dışına yayılması | Çevredekiler |  | 4 | 4 |  |  | Çalışma aralarında izolasyon bütünlüğünün kontrolü; yırtığın maruziyet oluşturmadan onarımı; negatif basınç uygulanan işlerde basınç takibi
4 | Söküm alanı | Kuru yöntemle söküm | Yüksek lif salınımı | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | Islak/nemlendirmeli söküm yöntemi; kırma-delme-kesmenin asgariye indirilmesi; toz aspirasyonu
5 | KKD ve hijyen | Uygun olmayan veya hasarlı solunum koruyucu | Filtrasyonsuz lif solunması | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | İşe uygun standartta solunum koruyucu; iş başı ve iş sonu kontrol; yeterli yedek bulundurma; zimmetle teslim
6 | KKD ve hijyen | Dekontaminasyon ünitesinin olmaması | Liflerin temiz alana ve eve taşınması | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | Kirli-temiz ayrımlı soyunma ve duş ünitesi; iş kıyafetinin işyeri dışına çıkarılma yasağı; kirli-temiz dolap ayrımı
7 | Atık yönetimi | Uygun olmayan ambalajla paketleme | Taşıma sırasında lif yayılımı | Çevredekiler |  | 3 | 4 |  |  | Asbestli atığın çift kat sağlam ambalajla paketlenip etiketlenmesi; ambalaj malzemesi hazır olmadan söküme başlanmaması
8 | Yeterlilik ve eğitim | Belgesiz uzman/çalışanla söküm | Bilinçsiz müdahaleyle yaygın maruziyet | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Sökümün asbest söküm uzmanı gözetiminde, asbest söküm çalışanı belgeli personelce yapılması; belgelerin işyerinde bulundurulması

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Hazırlık ve tespit | Yıkım/bakım öncesi asbest tespitinin yapılmaması | Bilinmeyen asbestli malzemeye korunmasız müdahale | Yıkım, bakım-onarım öncesi asbest envanteri; şüpheli malzemenin analizle doğrulanması; tespit yapılmadan işe başlanmaması | 4 | 5
Hazırlık ve tespit | Ortam ölçümü yapılmadan çalışmaya başlanması | Sınır değer üstü lif maruziyeti | Akredite laboratuvarca ortam ölçümü; sonuçların raporlanması ve çalışanlara duyurulması; ölçümsüz alanda KKD'siz çalışma yasağı | 4 | 5
Hazırlık ve tespit | Ölçümün tek seferle sınırlı tutulması | Yöntem değişince artan maruziyetin görülmemesi | Söküm yöntemi değiştiğinde veya iş uzadığında ölçümün tekrarlanması; ölçüm planının iş planına bağlanması | 3 | 4
Hazırlık ve tespit | Kalibrasyonsuz ölçüm cihazı | Yanlış düşük sonuçla yetersiz önlem | Kalibrasyon belgesi kontrolü; ölçümün yetkin laboratuvarlarca yapılması | 3 | 4
Hazırlık ve tespit | İş planının bildirilmemesi | Denetimsiz ve plansız söküm | Söküm işine başlamadan önce iş planı hazırlanması ve ilgili makama bildirim; planda yöntem, KKD ve atık güzergâhının yer alması | 3 | 4
Söküm alanı | Karantina (izolasyon) örtüsünün yırtılması | Liflerin çalışma alanı dışına yayılması | Çalışma aralarında izolasyon bütünlüğünün kontrolü; yırtığın maruziyet oluşturmadan onarımı; negatif basınç uygulanan işlerde basınç takibi | 4 | 4
Söküm alanı | Kuru yöntemle söküm | Yüksek lif salınımı | Islak/nemlendirmeli söküm yöntemi; kırma-delme-kesmenin asgariye indirilmesi; toz aspirasyonu | 4 | 5
Söküm alanı | Söküm alanına yetkisiz/KKD'siz giriş | Üçüncü kişilerin maruziyeti | Alanın işaretlenmesi ve girişin sınırlandırılması; uyarı levhaları; görevli dışındakilerin alana alınmaması | 3 | 4
Söküm alanı | Sigara içme ve KKD çıkarma | Doğrudan lif solunması | Çalışma alanında sigara yasağı; KKD'siz veya KKD çıkarılarak çalışmaya izin verilmemesi; sürekli gözetim | 4 | 4
Söküm alanı | Sınır değer aşımında çalışmanın sürdürülmesi | Ağır maruziyet | 0,1 lif/cm³ aşıldığında işin durdurulması, alanın tecridi ve kaynağın kontrolü; çalışan sayısının asgariye indirilmesi; çalışanların bilgilendirilmesi | 3 | 5
Söküm alanı | Sökülen malzemede kimyasal/elektrik kalıntısı | Kimyasal teması; elektrik çarpması | Söküm öncesi boru-kap içeriği ve enerji hatlarının kontrolü; enerji kesme ve boşaltma yapılmadan söküme başlanmaması | 3 | 4
KKD ve hijyen | Uygun olmayan veya hasarlı solunum koruyucu | Filtrasyonsuz lif solunması | İşe uygun standartta solunum koruyucu; iş başı ve iş sonu kontrol; yeterli yedek bulundurma; zimmetle teslim | 4 | 5
KKD ve hijyen | Koruyucu tulumun yırtılması | Cilt ve iç giysi kontaminasyonu | Yırtılan tulumun derhal değiştirilmesi; tek kullanımlık tulum tercih edilmesi | 3 | 4
KKD ve hijyen | Dekontaminasyon ünitesinin olmaması | Liflerin temiz alana ve eve taşınması | Kirli-temiz ayrımlı soyunma ve duş ünitesi; iş kıyafetinin işyeri dışına çıkarılma yasağı; kirli-temiz dolap ayrımı | 4 | 5
KKD ve hijyen | Yaşam ve yemek alanlarının söküm alanına yakınlığı | Mola sırasında maruziyet | Yaşam alanlarının söküm ve yıkım alanından uzağa kurulması; alan yerleşiminin iş planında gösterilmesi | 3 | 4
Atık yönetimi | Uygun olmayan ambalajla paketleme | Taşıma sırasında lif yayılımı | Asbestli atığın çift kat sağlam ambalajla paketlenip etiketlenmesi; ambalaj malzemesi hazır olmadan söküme başlanmaması | 3 | 4
Atık yönetimi | Asbestli atığın diğer malzemeyle birlikte depolanması | Ayrıştırma sırasında maruziyet | Etiketli atığın ayrı ve erişimi kısıtlı alanda tutulması; lisanslı taşıma ve bertaraf zincirinin iş planında tanımlanması | 3 | 4
Atık yönetimi | Kırma-delme kaynaklı toz yayılımı | Çevredeki kişilerin maruziyeti | Islak yöntem; çevre girişinin engellenmesi; uyarı işaretleri; toplu koruma önlemlerinin bireysel önlemlere önceliği | 3 | 4
Yeterlilik ve eğitim | Belgesiz uzman/çalışanla söküm | Bilinçsiz müdahaleyle yaygın maruziyet | Sökümün asbest söküm uzmanı gözetiminde, asbest söküm çalışanı belgeli personelce yapılması; belgelerin işyerinde bulundurulması | 3 | 5
Yeterlilik ve eğitim | Eğitimsiz destek personeli | Farkında olmadan lif taşınması | Alana giren herkese asbest bilgilendirmesi; numune alan kişi dahil KKD zorunluluğu | 3 | 4
Yeterlilik ve eğitim | Çalışma sürelerinin aşılması | Günlük maruziyet süresinin uzaması | İş planındaki çalışma sürelerine uyum; süre hesabına göre yeterli sayıda çalışan görevlendirilmesi | 3 | 4
Sağlık gözetimi | İşe girişte sağlık uygunluğunun değerlendirilmemesi | Solunum sistemi hassasiyeti olan çalışanın maruziyeti | Asbestle çalışacaklara işe giriş muayenesi ve uygunluk raporu; kalp-tansiyon gibi KKD kullanımını zorlaştıran durumların değerlendirilmesi | 3 | 4
Sağlık gözetimi | Periyodik muayene ve kayıt eksikliği | Asbestoz/mezotelyomanın geç tanısı | Düzenli sağlık gözetimi (solunum değerlendirmesi dahil); maruziyet kayıtlarının uzun süreli saklanması; maruziyet sonrası izlemin planlanması | 3 | 5
Sağlık gözetimi | Rahatsızlanan çalışana alan içinde müdahale | KKD çıkarılınca maruziyet | Acil durum planı; ilk müdahalenin maruziyet oluşturmayan alanda yapılması; acil çıkış düzeni | 2 | 4
Acil durum | Sınır değer aşımı/örtü hasarında plansızlık | Kontrolsüz yayılım | Aşım hâlinde alarm, tahliye ve tecrit adımlarını içeren acil durum planı; müdahale ekibinin belirlenmesi; ıslatma ekipmanının hazır tutulması | 3 | 5
Acil durum | Yangında asbestli malzemenin tutuşması/yayılması | Dumanla birlikte lif yayılımı | Söküm alanında yangın önlemleri; söndürücülerin erişilebilirliği; tutuşturucu kaynak yasağı | 2 | 4

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Asbest Söküm Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/asbest-sokum-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.