## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Elektrik Dağıtım / Trafo Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: çok tehlikeli sınıf — en geç 2 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/elektrik-dagitim-trafo-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Hat/pano | Gerilim altında çalışma | Elektrik çarpması ve ölüm | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Kesme-kilitleme-etiketleme; enerji doğrulama; topraklama-kısa devre; yetkili personel; iş izni
2 | Trafo/OG hücre | Ark-flaş / kısa devre | Ağır yanık, göz ve işitme hasarı | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Ark dereceli KKD; güvenli mesafe; doğru anahtarlama sırası; yalıtkan paspas
3 | Enerjisiz hat | İndüksiyon/statik gerilim | Elektrik çarpması | Çalışan |  | 2 | 4 |  |  | Topraklama ile emniyete alma; enerji doğrulama
4 | Direk/hat | Yüksekten düşme | Ağır yaralanma ve ölüm | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Paraşüt tipi emniyet kemeri; yaşam hattı; uygun tırmanma ekipmanı; yüksekte çalışma eğitimi
5 | Kablo kanalı/hücre | Dar-kapalı alan çalışması | Boğulma ve zehirlenme | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Gaz ölçümü; havalandırma; iş izni; gözcü; kurtarma düzeni
6 | Genel/tesisat | Topraklama-kaçak akım eksikliği | Elektrik çarpması ve yangın | Herkes |  | 3 | 4 |  |  | Yıllık topraklama ölçümü; kaçak akım rölesi; kilitli-işaretli pano
7 | Montaj/bakım | Ağır ekipman elle taşıma | Kas-iskelet yaralanması | Çalışan |  | 3 | 3 |  |  | Kaldırma tekniği; taşıma düzeneği/makine; yeterli personel
8 | Montaj | El aletleri / pres kazaları | El ve uzuv yaralanması | Çalışan |  | 3 | 3 |  |  | Bakımlı el aleti; doğru alet seçimi; KKD; iş talimatı
9 | Tel çekimi | Yanlış lenteleme / halat kopması | Uzuv kaybı ve ölüm | Çalışan |  | 1 | 5 |  |  | Uygun donanım; lenteleme kurallarına uyum; KKD; alan emniyeti
10 | Saha | Temel/ayak çukuruna düşme | Yaralanma | Çalışan |  | 2 | 4 |  |  | Emniyet şeridi; çukurları açık bırakmama; işaretleme

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Hat/pano | Gerilim altında çalışma | Elektrik çarpması ve ölüm | Kesme-kilitleme-etiketleme; enerji doğrulama; topraklama-kısa devre; yetkili personel; iş izni | 2 | 5
Trafo/OG hücre | Ark-flaş / kısa devre | Ağır yanık, göz ve işitme hasarı | Ark dereceli KKD; güvenli mesafe; doğru anahtarlama sırası; yalıtkan paspas | 2 | 5
Enerjisiz hat | İndüksiyon/statik gerilim | Elektrik çarpması | Topraklama ile emniyete alma; enerji doğrulama | 2 | 4
Direk/hat | Yüksekten düşme | Ağır yaralanma ve ölüm | Paraşüt tipi emniyet kemeri; yaşam hattı; uygun tırmanma ekipmanı; yüksekte çalışma eğitimi | 3 | 5
Direk/hat | Malzeme düşmesi (yüksekten) | Yaralanma | El aletlerini bağlama; alt alanı emniyete alma; baret | 3 | 4
Kablo kanalı/hücre | Dar-kapalı alan çalışması | Boğulma ve zehirlenme | Gaz ölçümü; havalandırma; iş izni; gözcü; kurtarma düzeni | 2 | 5
Genel/tesisat | Topraklama-kaçak akım eksikliği | Elektrik çarpması ve yangın | Yıllık topraklama ölçümü; kaçak akım rölesi; kilitli-işaretli pano | 3 | 4
Genel/tesisat | Paratoner eksikliği | Yıldırım ve yangın | Paratoner temini ve periyodik kontrolü | 2 | 5
Montaj/bakım | Ağır ekipman elle taşıma | Kas-iskelet yaralanması | Kaldırma tekniği; taşıma düzeneği/makine; yeterli personel | 3 | 3
Montaj | El aletleri / pres kazaları | El ve uzuv yaralanması | Bakımlı el aleti; doğru alet seçimi; KKD; iş talimatı | 3 | 3
Tel çekimi | Yanlış lenteleme / halat kopması | Uzuv kaybı ve ölüm | Uygun donanım; lenteleme kurallarına uyum; KKD; alan emniyeti | 1 | 5
Saha | Temel/ayak çukuruna düşme | Yaralanma | Emniyet şeridi; çukurları açık bırakmama; işaretleme | 2 | 4
Trafo/kumanda | Düşme-çarpma-takılma | Yaralanma | Kaygan olmayan zemin; düzen; uygun aydınlatma; KKD | 3 | 3
Saha/genel | İklim şartları ve hava koşulları | Donma, ısı stresi, meslek hastalığı | İşe uygun KKD; meteorolojik takip; barınak; molalar | 2 | 3
Saha | Yaban hayatı (sürüngen/böcek/yırtıcı) | Yaralanma ve zehirlenme | Savunma malzemesi; kovucu; tanıma ve ilkyardım eğitimi | 1 | 4
Saha | Yalnız çalışma | Acil duruma müdahale güçlüğü | Haberleşme düzeni; kontrol arama; ilkyardım erişimi | 2 | 4
Ulaşım | Sahaya araçla ulaşım | Trafik kazası | Uygun servis aracı; araç periyodik bakımı; sürücü dinlenme düzeni | 2 | 5
Genel | Yangın (yağlı ekipman/trafo yağı) | Yangın ve maddi zarar | Uygun tip söndürücü; periyodik bakım; yağ sızıntısı kontrolü | 2 | 4
Genel | Korozyon ve tetanoz riski | Meslek hastalığı ve enfeksiyon | KKD; tetanoz aşısı; ekipman bakımı | 2 | 2
Genel | Gürültü (jeneratör/ekipman) | İşitme kaybı | Kulak koruyucu; bakım; gerektiğinde ölçüm | 2 | 3

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — Elektrik Dağıtım / Trafo Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
Topraklama tesisatı ölçümü | Yıllık
İzole eldiven ve ıstankaların testi | Üretici/standart periyodu
Emniyet kemeri-lanyard kontrolü | Yıllık
Trafo yağı ve koruma röleleri bakımı | İşletme talimatı periyodu
Yangın söndürücü kontrolü | 6 ayda bir

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Elektrik Dağıtım / Trafo Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/elektrik-dagitim-trafo-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.