## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Hastane Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: çok tehlikeli sınıf — en geç 2 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/hastane-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Tüm klinik birimler | Kesici-delici alet ile temas (iğne batması) | Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon | Çalışan |  | 4 | 4 |  |  | Güvenlikli iğne sistemleri; kullanım noktasında delinmeye dayanıklı atık kutusu; iğne ucunu elle kapatmama; yaralanma bildirimi ve takip
2 | Acil servis | Hasta ve hasta yakını kaynaklı fiziksel/sözlü şiddet | Yaralanma ve psikolojik etkilenme | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Beyaz kod düzeni; 7/24 güvenlik; kamera izleme; iletişim ve öfke yönetimi eğitimi
3 | Ameliyathane | Kesici-delici alet (bistüri/sütur iğnesi) | Yaralanma ve enfeksiyon | Çalışan |  | 4 | 4 |  |  | Nötr alandan alet aktarımı; çift eldiven; güvenlikli sistemler
4 | Ameliyathane/servisler | Lateks ve dezenfektan alerjisi | Cilt ve solunum alerjisi | Çalışan |  | 3 | 3 |  |  | Lateks içermeyen eldiven; el bakım kremi; alerji takibi
5 | Yoğun bakım/servisler | Hasta taşıma ve çevirme | Bel ve kas-iskelet yaralanması | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Transfer lifti ve kaydırma örtüsü; iki kişiyle transfer; elle taşıma eğitimi
6 | Servisler | Basınçlı oksijen tüpü kullanımı | Yangın-patlama ve yanık | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Devrilmeye karşı sabitleme; yağdan uzak tutma; ayrı depolama; periyodik kontrol
7 | Onkoloji/eczane | Sitotoksik (kemoterapi) ilaç hazırlama | Toksik maruziyet | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Biyogüvenlik kabini; kapalı transfer sistemi; özel KKD; döküntü müdahale seti
8 | Sterilizasyon | Otoklav (basınçlı buhar) kullanımı | Yanık ve patlama | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Yıllık periyodik kontrol; kullanım talimatı; yetkili personel
9 | Laboratuvar/patoloji | Formaldehit ve boyama kimyasalları | Solunum yolu ve cilt tahrişi | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Çeker ocak; kapalı sistem; GBF; KKD; ortam ölçümü
10 | Laboratuvar | Numune kaynaklı biyolojik bulaş | Enfeksiyon | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Biyogüvenlik seviyesine uygun çalışma; pipetleme kuralları; KKD

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Tüm klinik birimler | Kesici-delici alet ile temas (iğne batması) | Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon | Güvenlikli iğne sistemleri; kullanım noktasında delinmeye dayanıklı atık kutusu; iğne ucunu elle kapatmama; yaralanma bildirimi ve takip | 4 | 4
Tüm klinik birimler | Kan ve vücut sıvısının cilde/göze teması | Enfeksiyon bulaşı | Eldiven-gözlük-önlük; el hijyeni; sıçrama riskli işlerde yüz koruyucu | 3 | 4
Acil servis | Hasta ve hasta yakını kaynaklı fiziksel/sözlü şiddet | Yaralanma ve psikolojik etkilenme | Beyaz kod düzeni; 7/24 güvenlik; kamera izleme; iletişim ve öfke yönetimi eğitimi | 4 | 3
Acil servis | Kimliği belirsiz hastayla ilk temas | Solunum yolu ve temas bulaşı | Standart izolasyon önlemleri; triyajda maske; havalandırma | 3 | 4
Acil servis | Nöbet sonrası yorgun araç kullanımı | Trafik kazası | Nöbet düzeni; icap ulaşımında servis; dinlenme alanı | 2 | 5
Ameliyathane | Kesici-delici alet (bistüri/sütur iğnesi) | Yaralanma ve enfeksiyon | Nötr alandan alet aktarımı; çift eldiven; güvenlikli sistemler | 4 | 4
Ameliyathane | Anestezik atık gaz maruziyeti | Kronik sağlık etkileri | Atık gaz tahliye (scavenging) sistemi; havalandırma bakımı; ortam ölçümü | 3 | 4
Ameliyathane | Cerrahi duman (elektrokoter) | Solunum yolu maruziyeti | Duman emiş sistemi; cerrahi maske | 2 | 3
Ameliyathane | Skopi kaynaklı radyasyon | Radyasyona bağlı hastalık | Kurşun önlük-tiroid koruyucu; dozimetre; mesafe-süre kontrolü | 2 | 5
Ameliyathane/servisler | Lateks ve dezenfektan alerjisi | Cilt ve solunum alerjisi | Lateks içermeyen eldiven; el bakım kremi; alerji takibi | 3 | 3
Yoğun bakım/servisler | Hasta taşıma ve çevirme | Bel ve kas-iskelet yaralanması | Transfer lifti ve kaydırma örtüsü; iki kişiyle transfer; elle taşıma eğitimi | 4 | 3
Yoğun bakım/servisler | Uzun süre ayakta ve vardiyalı çalışma | Kas-iskelet ve damar hastalıkları | Ara dinlenme düzeni; vardiya planlaması; ergonomi eğitimi | 4 | 2
Servisler | Basınçlı oksijen tüpü kullanımı | Yangın-patlama ve yanık | Devrilmeye karşı sabitleme; yağdan uzak tutma; ayrı depolama; periyodik kontrol | 2 | 5
Onkoloji/eczane | Sitotoksik (kemoterapi) ilaç hazırlama | Toksik maruziyet | Biyogüvenlik kabini; kapalı transfer sistemi; özel KKD; döküntü müdahale seti | 3 | 4
Sterilizasyon | Otoklav (basınçlı buhar) kullanımı | Yanık ve patlama | Yıllık periyodik kontrol; kullanım talimatı; yetkili personel | 2 | 5
Sterilizasyon | Kimyasal dezenfektan (alet) | Solunum ve cilt hastalığı | Kapalı sistem; yerel havalandırma; GBF ve KKD | 3 | 4
Laboratuvar/patoloji | Formaldehit ve boyama kimyasalları | Solunum yolu ve cilt tahrişi | Çeker ocak; kapalı sistem; GBF; KKD; ortam ölçümü | 3 | 4
Laboratuvar | Numune kaynaklı biyolojik bulaş | Enfeksiyon | Biyogüvenlik seviyesine uygun çalışma; pipetleme kuralları; KKD | 3 | 4
Radyoloji | İyonlaştırıcı radyasyon | Radyasyona bağlı hastalık | Dozimetre takibi; kurşun koruyucular; alan işaretleme; gebe çalışan düzenlemesi | 2 | 5
Nükleer tıp | Radyoaktif madde ve atık | Radyasyon maruziyeti | Kapalı elleçleme; atık bekletme; kişisel doz izleme | 2 | 5
Eczane | İlaç depolama (soğuk zincir/narkotik) | Yanlış/bozuk ilaç, hasta zararı | Sıcaklık takibi; kilitli narkotik dolabı; son kullanma kontrolü | 2 | 4
Temizlik/atık | Tıbbi atık elleçleme | Kesici-delici yaralanma ve enfeksiyon | Atık yönetim planı; delinmeye dayanıklı kaplar; torbayı üstten tutma; aşı takibi | 3 | 4
Temizlik | Temizlik kimyasalları (karıştırma) | Solunum yolu hasarı | Ürünleri karıştırmama; havalandırma; eldiven-maske; etiket kontrolü | 3 | 3
Genel alanlar | Islak/kaygan zemin | Kayma-düşme (çalışan ve hasta) | Uyarı levhası; kaymaz zemin; bölgesel temizlik saatleri | 4 | 3
Genel alanlar | Yangın ve tahliye | Yaralanma, ölüm, çoklu can kaybı | Algılama-alarm; söndürücü periyodik bakımı; işaretli çıkış; yatağa bağımlı hasta tahliye senaryosu; yıllık tatbikat | 2 | 5
Genel alanlar | Sabitlenmemiş dolap/raf | Devrilme ve yaralanma | Duvara sabitleme; ağır malzemeyi alt rafa yerleştirme | 2 | 3
Teknik servis | Cihaz elektrik kaçağı ve pano işleri | Elektrik çarpması | Kaçak akım rölesi; yıllık topraklama ölçümü; yetkili personel; iş izin sistemi | 2 | 5
Teknik servis/kazan dairesi | Doğalgaz/yakıt sistemi | Patlama ve zehirlenme | Gaz dedektörü; periyodik bakım; havalandırma; acil kapatma | 2 | 5
Mutfak/yemekhane | Sıcak yüzey ve kesici alet | Yanık ve kesik | Isı yalıtımı; kesici alet düzeni; kaymaz zemin | 3 | 3
İdari birimler | Ekranlı araç ergonomisi | Kas-iskelet ve göz rahatsızlığı | Ayarlanabilir masa-sandalye; ara verme; göz muayenesi | 3 | 2
Çamaşırhane | Kontamine tekstil ve sıcak-nemli ortam | Enfeksiyon ve ısı stresi | Kirli-temiz akış ayrımı; KKD; havalandırma | 3 | 3
Kreş (varsa) | Çocuk güvenliği ve enfeksiyon | Yaralanma ve bulaş | Sabitlenmiş mobilya; hijyen düzeni; personel sağlık taraması | 2 | 3

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Hastane Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/hastane-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.