## Risk Degerlendirme
FirstİSG — İnşaat / Şantiye Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: çok tehlikeli sınıf — en geç 2 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/insaat-santiye-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | O | F | Ş | R | Karar | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son F | Son Ş | Son R
1 | Tüm saha | Yangın söndürme cihazlarının olmaması veya önlerinin kapatılması | Yangına müdahale edememe; can kaybı | Herkes |  | 3 | 2 | 100 |  |  | Yeterli sayıda söndürücü; yer işaretlemesi; önlerinin boş tutulması; aylık kontrol
2 | Kazı | Şevsiz/iksasız derin kazı yapılması | Göçük altında toplu ölüm | Çalışan |  | 3 | 3 | 100 |  |  | Zemin cinsine uygun şev açısı veya iksa projesi; mühendis kontrolü
3 | Kalıp | Döşeme kalıbı kenarlarında korkuluk filizi bırakılmaması | Kalıpçının yüksekten düşmesi | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Kenar korkuluk filizleri; kalıp planına korkuluk detayı
4 | Demir işleri | Filiz demirlerinin kapaksız bırakılması | Üzerine düşmede saplanma | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Filiz kapakları/koruyucu; geçiş yollarının ayrılması
5 | Kaba yapı | Korkuluksuz döşeme kenarları ve merdivenler | Yüksekten düşme; ölüm | Çalışan |  | 6 | 6 | 40 |  |  | Kenar korkuluğu (ana+ara korkuluk+süpürgelik); günlük kontrol
6 | İskele | İskelenin eğitimsiz ekipçe ve standart dışı kurulması | Toplu düşme; ölüm | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Eğitimli kurulum ekibi; kurulum-kullanım-söküm planı; teslim kontrolü
7 | Yüksekte çalışma | Emniyet kemeri verilmemesi veya bağlanacak nokta olmaması | Yüksekten düşme; ölüm | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Kemer zimmeti; yaşam hattı/ankraj planı; yüksekte çalışma eğitimi ve izni
8 | Çatı/izolasyon | LPG tüpünün güneş altında ve kontrolsüz kullanımı | Patlama | Herkes |  | 3 | 2 | 40 |  |  | Gölgede tutma; hortum-dedantör kontrolü; sıcak iş izni
9 | İş makineleri | Manevra alanında yaya bulunması | Çarpma-ezilme; ölüm | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Makine-yaya ayrımı; geri manevra ikazı + gözcü; görünürlük yeleği
10 | Vinç/kaldırma | Sapan-halat hatası ve kapasite aşımı | Yük düşmesi; ölüm | Çalışan |  | 3 | 6 | 40 |  |  | Sapan günlük kontrolü; yük tablosu; kaldırma planı

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Tüm saha | Yangın söndürme cihazlarının olmaması veya önlerinin kapatılması | Yangına müdahale edememe; can kaybı | Yeterli sayıda söndürücü; yer işaretlemesi; önlerinin boş tutulması; aylık kontrol | 3 | 5
Tüm saha | Üçüncü şahısların şantiyeye girmesi | Saha risklerine maruz kalan yabancı; yaralanma-ölüm | Çevre perdesi/bariyer; giriş kontrolü; uyarı levhaları | 3 | 4
Tüm saha | Mesleki yeterlilik/eğitim belgesi olmayan çalışan | Bilinçsiz çalışma sonucu kaza | Belge kontrolü; işe giriş raporu; işbaşı (oryantasyon) eğitimi | 3 | 4
Tüm saha | Yüksekten malzeme düşmesi | Alt kottaki çalışanın yaralanması-ölümü | Süpürgelik; kenardan istif yasağı; alt kot kapatma; baret zorunluluğu | 3 | 5
Tüm saha | KKD verilmemesi veya kullanılmaması | Tüm kaza türlerinde ağırlaşan sonuç | KKD zimmet; kullanım denetimi; uygunsuzlukta iş durdurma | 4 | 4
Tüm saha | Olumsuz hava koşullarında (rüzgâr-yağış) çalışmaya devam | Devrilme; kayma; toprak kayması | Hava takibi; eşik değerlerde vinç-iskele-kazı işlerinin durdurulması | 3 | 5
Tüm saha | İlkyardımcı ve acil durum organizasyonunun olmaması | Kazaya geç müdahale; ölüm | Yeterli belgeli ilkyardımcı; acil durum ekipleri; toplanma alanı; tatbikat | 3 | 5
Kazı | Şevsiz/iksasız derin kazı yapılması | Göçük altında toplu ölüm | Zemin cinsine uygun şev açısı veya iksa projesi; mühendis kontrolü | 3 | 5
Kazı | Kazı öncesi yeraltı hatlarının tespit edilmemesi | Elektrik çarpması; gaz patlaması; su baskını | Altyapı sorgusu; hat sahipleriyle koordinasyon; el kazısıyla yaklaşma | 3 | 5
Kazı | Kazı kenarına araç ve hafriyat yükü yaklaştırılması | Kenar çökmesi; makine devrilmesi | Kenar yaklaşma sınırı; takoz-bariyer; yük uzağa boşaltma | 3 | 5
Kazı | Kazıya güvenli iniş-çıkış olmaması | Düşme | Sabitlenmiş merdiven; belirlenmiş geçitler | 3 | 4
Kazı | Yağış sonrası kontrolsüz çalışmaya devam | Toprak kayması | Yağış sonrası şev/iksa kontrolü; onaysız giriş yasağı | 3 | 5
Kalıp | Döşeme kalıbı kenarlarında korkuluk filizi bırakılmaması | Kalıpçının yüksekten düşmesi | Kenar korkuluk filizleri; kalıp planına korkuluk detayı | 3 | 5
Kalıp | Kalıp sökümünde parçaların kontrolsüz düşmesi | Alttaki çalışanın yaralanması | Söküm alanının kapatılması; kontrollü söküm sırası | 3 | 4
Demir işleri | Filiz demirlerinin kapaksız bırakılması | Üzerine düşmede saplanma | Filiz kapakları/koruyucu; geçiş yollarının ayrılması | 3 | 5
Demir işleri | Demir kesme-bükme makinesinde koruyucusuz çalışma | El-parmak yaralanması | Makine koruyucuları; yetkili operatör; durdur-müdahale et | 3 | 4
Kaba yapı | Korkuluksuz döşeme kenarları ve merdivenler | Yüksekten düşme; ölüm | Kenar korkuluğu (ana+ara korkuluk+süpürgelik); günlük kontrol | 4 | 5
Kaba yapı | Asansör-şaft-baca boşluklarının kapatılmaması | Boşluğa düşme; ölüm | Boşluk kapakları veya korkuluk; işaretleme; kapak sabitleme | 3 | 5
Kaba yapı | Güvensiz geçit ve rampalardan kat erişimi | Düşme | Korkuluklu geçit-rampa; sabitlenmiş merdivenler | 3 | 4
İskele | İskelenin eğitimsiz ekipçe ve standart dışı kurulması | Toplu düşme; ölüm | Eğitimli kurulum ekibi; kurulum-kullanım-söküm planı; teslim kontrolü | 3 | 5
İskele | İskelenin cepheye yeterince bağlanmaması | İskele devrilmesi | Projeye uygun ankraj sayısı; bağlantı kontrolü | 3 | 5
İskele | Hasarlı-kırık iskele elemanı kullanılması | Platform çökmesi | Eleman muayenesi; hasarlının ayrılması; sertifikalı malzeme | 3 | 5
İskele | İskele ayaklarının boşluklu-kırılgan zemine oturtulması | Devrilme | Sağlam taban plakası; zemin düzeltme; kırılgan takoz yasağı | 3 | 5
İskele | Korkuluksuz iskele platformunda çalışma | Yüksekten düşme | Tam korkuluk; platform kenarı süpürgeliği; kemer + ankraj | 3 | 5
İskele | Söküm sırasında platformda tek kişi ve kontrolsüz malzeme atma | Düşme; alttakine malzeme isabeti | En az iki kişiyle söküm; malzeme indirme hattı; alt alan kapatma | 3 | 4
Yüksekte çalışma | Emniyet kemeri verilmemesi veya bağlanacak nokta olmaması | Yüksekten düşme; ölüm | Kemer zimmeti; yaşam hattı/ankraj planı; yüksekte çalışma eğitimi ve izni | 3 | 5
Çatı/izolasyon | LPG tüpünün güneş altında ve kontrolsüz kullanımı | Patlama | Gölgede tutma; hortum-dedantör kontrolü; sıcak iş izni | 3 | 5
İş makineleri | Manevra alanında yaya bulunması | Çarpma-ezilme; ölüm | Makine-yaya ayrımı; geri manevra ikazı + gözcü; görünürlük yeleği | 3 | 5
İş makineleri | Operatör belgesi olmayan kişinin makine kullanması | Kontrolsüz manevra sonucu kaza | Belge kontrolü; anahtar yönetimi; yetkisiz kullanım yasağı | 3 | 5
İş makineleri | Gevşek zeminde ve aşırı eğimde çalışma | Makine devrilmesi | Zemin kontrolü; eğim sınırları; destek ayakları | 3 | 5
İş makineleri | Periyodik bakım-kontrol yapılmamış makine | Fren-hidrolik arızası sonucu kaza | Periyodik kontrol; günlük operatör kontrolü; arızalının ayrılması | 3 | 5
İş makineleri | Kabinden baretsiz çıkma ve kasada insan taşıma | Baş yaralanması; düşme | Baret kuralı; kasada insan taşıma yasağı | 4 | 4
Vinç/kaldırma | Sapan-halat hatası ve kapasite aşımı | Yük düşmesi; ölüm | Sapan günlük kontrolü; yük tablosu; kaldırma planı | 3 | 5
Vinç/kaldırma | İşaretçisiz kaldırma ve yük altında durma | Ezilme; ölüm | Sertifikalı işaretçi; yük altına girme yasağı; telsiz iletişim | 3 | 5
Vinç/kaldırma | Kule vinç periyodik kontrolünün yapılmaması | Mekanik arıza sonucu yük/bom düşmesi | Periyodik kontrol; montaj-demontajın yetkili firmaca yapılması | 3 | 5
Elektrik | Kaçak akım rölesiz şantiye panosu | Elektrik çarpması; ölüm | Röleli şantiye panosu; yetkili elektrikçi; pano kilidi | 3 | 4
Elektrik | Zeminde sürünen ve ezilen enerji kabloları | Çarpılma; takılma | Kabloların askıya alınması; geçitlerde koruyucu kanal; izolasyon kontrolü | 3 | 4
Elektrik | Havai enerji hattına makine/bom yaklaşması | Atlama sonucu çarpılma | Yaklaşma sınırı; hat izolasyonu/kesinti koordinasyonu; gözcü | 3 | 5
El aletleri | Koruyucusuz daire testere ve hasarlı spiral | Kesik; uzuv kaybı | Koruyucu kontrolü; ölü adam anahtarlı alet; hasarlının ayrılması | 3 | 4
El aletleri | Kullanım öncesi kontrol yapılmaması | Elektrik çarpması; mekanik arıza | Günlük alet kontrolü; arıza etiketi; yetkili tamir | 3 | 4
Depolama | Malzemenin yüksek-dengesiz istiflenmesi | Devrilme sonucu ezilme | İstif sınırı; düz zemin; istif eğitimi | 3 | 4
Depolama | Yanıcı-parlayıcı malzemenin uygunsuz depolanması | Yangın; patlama | Ayrı havalandırmalı depo; ateş kaynağı yasağı; işaretleme | 3 | 5
Yıkım | Yıkım öncesi asbest envanteri çıkarılmaması | Asbest maruziyeti; kronik hastalık | Yıkım öncesi asbest tespiti; sökümün yetkili firmaya yaptırılması | 3 | 5
Yıkım | İş makinesi ve insanın aynı yıkım alanında çalışması | Çarpma; enkaz altında kalma | Alan ayrımı; yıkım planı; gözcü | 3 | 5
Alt işveren | Ekipler arası koordinasyonsuz çalışma (üst-alt kot çakışması) | Düşen malzeme; izinsiz sıcak iş | Koordinasyon toplantıları; iş izin sistemi; saha kuralları bilgilendirmesi | 3 | 4
Servis/ulaşım | Personel taşıyan araçların bakımsızlığı ve kapasite aşımı | Trafik kazası; toplu yaralanma | Araç bakım takibi; kapasite kuralı; sürücü belge kontrolü | 3 | 5
Sosyal alan | Yatakhane-yemekhanede elektrik ve hijyen eksikleri | Yangın; salgın hastalık | Elektrik kontrolü; hijyen denetimi; sigara yasağı | 3 | 4

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — İnşaat / Şantiye Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
Kule vinç ve kaldırma araçlarının periyodik kontrolü | EK-III / yetkili kişi raporu
İskele kontrolü | Kurulum sonrası + düzenli aralıklarla ve hava olayı sonrası
Elektrik tesisatı ve jeneratör kontrolü | Yıllık
Topraklama ölçümü | Yıllık
Yangın söndürücü kontrolü | 6 ayda bir
İş makineleri bakım-kontrolü | Üretici periyodu

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Frekans (F) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
0.2 | Beklenmez, pratikte imkânsız |  | 0.5 | Yılda birkaç kez, çok seyrek |  | 1 | Hafif — ilkyardım, iş kaybı yok
0.5 | Çok zayıf olasılık |  | 1 | Yılda 1 defa |  | 3 | Önemli — geçici iş göremezlik
1 | Zayıf ama mümkün |  | 2 | Ayda 1 defa |  | 7 | Ciddi — kalıcı hasar
3 | Nadir ama olabilir |  | 3 | Haftada 1-2 defa |  | 15 | Çok ciddi — sakatlık veya 1 ölüm
6 | Kuvvetle mümkün |  | 6 | Günde birkaç saat |  | 40 | Felaket — çoklu ölüm
10 | Beklenen, neredeyse kesin |  | 10 | Sürekli, her saat |  | 100 | Yıkım — büyük endüstriyel kaza
Fine-Kinney Karar Eşikleri (R = O × F × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
R > 400 | Tolerans gösterilemez | Faaliyet durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
200 < R ≤ 400 | Esaslı risk | Kısa vadede iyileştirme gerekir
70 < R ≤ 200 | Önemli risk | Planlı (terminli) iyileştirme
20 < R ≤ 70 | Olası risk | Gözetim altında tutulur
R ≤ 20 | Önemsiz | İzlenir; kayıt yeterli
Alternatif yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) ölçeği
Olasılık (1-5) |  |  | Şiddet (1-5)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
5x5 Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
İnşaat / Şantiye Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: Fine-Kinney — Risk (R) = Olasılık (O) × Frekans (F) × Şiddet (Ş).
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/insaat-santiye-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.