## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Kombi & Doğalgaz Servisi Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: tehlikeli sınıf — en geç 4 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/kombi-dogalgaz-servisi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Gaz hattı | Bağlantı sökme-takma sonrası kaçak testi yapılmaması | Gaz birikimi ve patlama | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Her sök-tak sonrası köpük veya dedektörle kaçak testi; servis formunda zorunlu adım
2 | Ortam | Havalandırma menfezinin kapatılmış olması | Gaz birikimi ve oksijen azalması | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Menfez kontrolü zorunlu adım; kapalıysa cihaz devreye alınmaz ve müşteri yazılı bilgilendirilir
3 | Kaçak arama | Kaçağın alevle test edilmesi | Parlama ve yanık | Herkes |  | 2 | 5 |  |  | Alevle test kesin yasak; yalnız köpük veya gaz dedektörü kullanılır
4 | Baca | Çekişi bozuk bacaya bağlı cihazla aynı ortamda çalışma | Karbonmonoksit zehirlenmesi | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Çalışma öncesi atık gaz ve ortam ölçümü; şüphede cihaz kapatılır
5 | Cihaz içi | Enerji kesilmeden elektronik kart ve fan müdahalesi | Elektrik çarpması | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Fiş çekilir veya sigorta kapatılır; kondansatör boşalması beklenir; yalıtımlı el aleti
6 | Yüksekte çalışma | Baca çıkışı ve çatı kenarında çalışma | Yüksekten düşme | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Sağlam erişim; çatı kenarında emniyet kemeri ve ankraj; iki kişi kuralı
7 | Organizasyon | Müşteri sahasında yalnız çalışma | Kaza hâlinde yardım çağıramama | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Ziyaret takip sistemi; gazlı ve kapalı hacim işlerinde iki kişi; düzenli telefon kontrolü
8 | Organizasyon | Mesleki belgesi olmayan personelin görevlendirilmesi | Hatalı ve tehlikeli müdahale | Çalışan |  | 2 | 5 |  |  | Tehlikeli işlerde mesleki eğitim ve MYK yeterlilik şartı; işbaşı eğitimi
9 | Psikososyal | Saldırgan müşteri veya evcil hayvan | Yaralanma ve stres | Çalışan |  | 3 | 3 |  |  | Riskli adres kaydı; gerekirse ziyaretin iki kişiyle planlanması; olay bildirim hattı
10 | Ulaşım | Günlük yoğun adres trafiği ve süre baskısı | Trafik kazası | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Gerçekçi ziyaret planlaması; araç bakım takibi; sürüş güvenliği eğitimi

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Gaz hattı | Bağlantı sökme-takma sonrası kaçak testi yapılmaması | Gaz birikimi ve patlama | Her sök-tak sonrası köpük veya dedektörle kaçak testi; servis formunda zorunlu adım | 3 | 5
Gaz hattı | Conta ve rakor hatası | Gaz kaçağı | Uygun conta ve tork; işlem sonrası test; yıpranmış esnek bağlantının değişimi | 3 | 4
Gaz hattı | Tesisatın yeterli kelepçeyle sabitlenmemesi | Esneme kaynaklı kaçak | Kelepçe kontrolü; eksikler müşteriye yazılı bildirilir | 3 | 4
Ortam | Havalandırma menfezinin kapatılmış olması | Gaz birikimi ve oksijen azalması | Menfez kontrolü zorunlu adım; kapalıysa cihaz devreye alınmaz ve müşteri yazılı bilgilendirilir | 4 | 5
Ortam | Kaçak şüphesinde kıvılcım kaynağına dokunulması | Parlama ve patlama | Vana kapat-havalandır-boşalt-187 talimatı; elektrik anahtarına dokunma yasağı eğitimi | 2 | 5
Kaçak arama | Kaçağın alevle test edilmesi | Parlama ve yanık | Alevle test kesin yasak; yalnız köpük veya gaz dedektörü kullanılır | 2 | 5
Baca | Çekişi bozuk bacaya bağlı cihazla aynı ortamda çalışma | Karbonmonoksit zehirlenmesi | Çalışma öncesi atık gaz ve ortam ölçümü; şüphede cihaz kapatılır | 3 | 5
Baca | Hermetik baca bağlantı ve mesafe hataları | Atık gazın iç hacme dönmesi | Baca bağlantısı ve mesafe kontrolü; uygunsuzluk giderilmeden cihaz devreye alınmaz | 3 | 5
Baca | Tıkalı veya bakımsız baca tespiti | CO zehirlenmesi | Cihaz kapatılır; baca temizliği önerisi yazılı verilir; kayıt tutulur | 3 | 5
Cihaz içi | Enerji kesilmeden elektronik kart ve fan müdahalesi | Elektrik çarpması | Fiş çekilir veya sigorta kapatılır; kondansatör boşalması beklenir; yalıtımlı el aleti | 3 | 4
Cihaz içi | Islak zeminde elektrikli müdahale | Elektrik çarpması | Zemin kurutulur; kaçak akım koruması doğrulanır | 2 | 5
Cihaz | Eşanjör ve boru yüzeylerinde sıcaklık | Yanık | Cihaz soğuduktan sonra müdahale; ısıya dayanıklı eldiven | 4 | 2
Cihaz | Basınçlı genleşme deposu ve su hattı | Basınçlı su kaçağı ve yaralanma | Basınç düşürülmeden sökme yapılmaz; manometre kontrolü | 2 | 3
Test | Tesisat basınç testinde sayacın ayrılmaması | Sayaç arızası ve kaçak | Test öncesi sayaç sökülür veya tapalanır; kontrollü basınç uygulaması | 2 | 4
Test | Devreye alma sırasında yanma ayarının kontrolsüz bırakılması | Verimsiz ve tehlikeli yanma | Atık gaz analizi ile devreye alma; ayar kaydı servis formuna işlenir | 3 | 3
Yüksekte çalışma | Baca çıkışı ve çatı kenarında çalışma | Yüksekten düşme | Sağlam erişim; çatı kenarında emniyet kemeri ve ankraj; iki kişi kuralı | 3 | 5
Yüksekte çalışma | Yüksek montajlı cihaza uygunsuz merdivenle erişim | Düşme | Sağlam ve uygun merdiven; üç nokta teması; merdiven kontrolü | 3 | 3
El aletleri | Matkap ve lehim işleri | Parça sıçraması ve yanık | Koruyucu gözlük; lehim sonrası sıcak uç güvenliği; alet bakımı | 3 | 3
El aletleri | Yıpranmış kablolu el aletleri | Elektrik çarpması | Kablo-fiş kontrolü; hasarlı alet kullanım dışı bırakılır | 3 | 4
Kimyasal | Tesisat temizlik kimyasalları ile çalışma | Cilt ve göz maruziyeti | Eldiven-gözlük; etiketli kap; güvenlik bilgi formuna uygun kullanım | 3 | 2
Organizasyon | Müşteri sahasında yalnız çalışma | Kaza hâlinde yardım çağıramama | Ziyaret takip sistemi; gazlı ve kapalı hacim işlerinde iki kişi; düzenli telefon kontrolü | 3 | 4
Organizasyon | Mesleki belgesi olmayan personelin görevlendirilmesi | Hatalı ve tehlikeli müdahale | Tehlikeli işlerde mesleki eğitim ve MYK yeterlilik şartı; işbaşı eğitimi | 2 | 5
Organizasyon | Teknisyene işi durdurma yetkisinin verilmemesi | Riskli koşulda çalışmaya devam | Durdurma yetkisi yazılı talimatla tanımlanır; durduran teknisyen desteklenir | 3 | 4
Organizasyon | Acil durum talimatının bilinmemesi | Yanlış müdahale | Gaz kaçağı senaryolu eğitim; 187 ve acil numaraların telefonda kayıtlı olması | 2 | 4
Psikososyal | Saldırgan müşteri veya evcil hayvan | Yaralanma ve stres | Riskli adres kaydı; gerekirse ziyaretin iki kişiyle planlanması; olay bildirim hattı | 3 | 3
Ulaşım | Günlük yoğun adres trafiği ve süre baskısı | Trafik kazası | Gerçekçi ziyaret planlaması; araç bakım takibi; sürüş güvenliği eğitimi | 3 | 4
Atölye | Devrilebilecek tüp ve malzeme istifi | Malzeme düşmesi | Tüplerin dik ve bağlı depolanması; rafların sabitlenmesi | 3 | 3
Atölye | Yangın söndürücülerin bakımsız olması | Yangına müdahale edilememesi | Söndürücülerin periyodik bakımı; erişim önlerinin boş tutulması | 2 | 4
Sağlık gözetimi | İşe giriş ve periyodik muayenelerin aksaması | Uygun olmayan işte çalışma | Tehlikeli sınıf periyoduna göre muayene takibi; yükseklik işleri için uygunluk raporu | 2 | 4
Eğitim | Temel İSG ve işbaşı eğitimlerinin verilmemesi | Bilgisizlik kaynaklı kaza | Tehlike sınıfına uygun sürede İSG eğitimi; yeni cihaz teknolojilerinde tazeleme eğitimi | 3 | 4

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Kombi & Doğalgaz Servisi Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/kombi-dogalgaz-servisi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.