## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Mobilya Atölyesi Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: tehlike sınıfınıza göre 2/4/6 yıl
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/mobilya-atolyesi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Genel | Elektrik pano ve tesisatının bakımsızlığı; açık pano kapakları | Elektrik çarpması ve yangın | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Yıllık topraklama ölçümü; pano bakımı yetkili kişice; uyarı levhası ve yalıtkan paspas
2 | Kesim | Yatar dairede koruyucusuz çalışma ve itme çubuğu kullanmama | El-parmak kaptırma; uzuv kaybı | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Bıçak koruyucusu; itme çubuğu; yalnız usta kullanır; çalışırken ayar yasağı
3 | İşleme | Planya bıçak merdanesine parmak teması | Uzuv kaybı | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Merdane koruyucusu; kısa parçada itici takoz; çevresinde en az 60 cm boşluk
4 | El aletleri | Spiral kullanımında koruyucu sökülmesi | El-kol kesiği | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Koruyucusuz spiral yasağı; 180 dereceyi aşmayan taş açıklığı
5 | Toz | Tezgâhlarda toz emici olmaması | Solunum yolu hastalıkları | Çalışan |  | 4 | 4 |  |  | Tezgâh başı toz emiş tesisatı; FFP2 maske; ortam toz ölçümü
6 | Boyama/vernik | Solvent buharının kapalı alanda birikmesi | Zehirlenme; bilinç etkilenmesi | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Ayrı havalandırmalı boyama bölümü; uygun filtreli maske; mola düzeni
7 | Tutkal/pres | Kenar yapıştırma makinesinde sıcak yüzey ve döner aksam | Yanık; uzuv sıkışması | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Müdahale öncesi durdurma; topraklama; uyarı levhaları
8 | Depo/istif | Plaka ve kerestenin yüksek-dengesiz istiflenmesi | İstif devrilmesi sonucu ezilme | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | 3 metre sınırı; istif alanının ayrılması; dengeli istif; devrilme takozu
9 | Kompresör | Hava tankının periyodik kontrolünün yapılmaması | Tank patlaması | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Yıllık periyodik kontrol raporu; emniyet ventili; otomatik durdurma testi
10 | Gürültü | Testere-planya bölümünde sürekli yüksek gürültü | Kalıcı işitme kaybı | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Kulak koruyucu zorunluluğu; ortam ölçümü; gürültülü tezgâhların ayrılması

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Genel | Elektrik pano ve tesisatının bakımsızlığı; açık pano kapakları | Elektrik çarpması ve yangın | Yıllık topraklama ölçümü; pano bakımı yetkili kişice; uyarı levhası ve yalıtkan paspas | 4 | 5
Genel | Kaçak akım rölesinin olmaması | Elektrik çarpması | Ana panoya kaçak akım rölesi taktırılması | 3 | 5
Genel | Açıktan geçen ve yıpranmış kablolar | Elektrik çarpması; takılıp düşme | Kabloların kanal içine alınması; hasarlı kabloların değişimi | 3 | 4
Genel | Yangın söndürme ekipmanının yetersiz veya ulaşılmaz olması | Yangına müdahale edememe | İşyeri büyüklüğüne uygun söndürücü; önlerinin açık tutulması; periyodik bakım | 4 | 5
Genel | Atölyede sigara içilmesi | Talaş ve solvent ortamında yangın | Kapalı alanda sigara yasağı; uyarı levhaları; belirlenmiş dış alan | 4 | 5
Genel | Uyarı ve ikaz levhalarının olmaması | Kaza sıklığında artış | Tezgâh başı talimat ve KKD levhaları; acil çıkış işaretlemesi | 3 | 4
Genel | Çalışanlara İSG eğitimi verilmemesi | Bilinçsiz çalışma sonucu kaza | İşe başlamadan ve düzenli aralıklarla İSG eğitimi; kayıtların saklanması | 3 | 4
Genel | İşe giriş raporu ve periyodik muayenelerin yapılmaması | Sağlık sorunlarının geç fark edilmesi | İşe giriş raporu; periyodik muayene; solunum ve işitme testleri | 3 | 4
Genel | Yetersiz aydınlatma | Hatalı kesim ve iş kazası | Tezgâh üstü lokal aydınlatma; yedek aydınlatma; arızalı armatür değişimi | 4 | 4
Genel | Yetersiz havalandırma | Toz ve buhar birikimi | Cebri havalandırma; düzenli filtre bakımı | 3 | 4
Genel | İlkyardım dolabı ve ilkyardımcının olmaması | Kazaya erken müdahale edememe | İlkyardım dolabı; belgeli ilkyardımcı; acil numaraların asılması | 3 | 5
Genel | Geçiş yollarında malzeme ve el aleti bırakılması | Takılıp düşme | Tertip-düzen; alet dolabı-askı tablosu; günlük kontrol | 3 | 3
Kesim | Yatar dairede koruyucusuz çalışma ve itme çubuğu kullanmama | El-parmak kaptırma; uzuv kaybı | Bıçak koruyucusu; itme çubuğu; yalnız usta kullanır; çalışırken ayar yasağı | 3 | 5
Kesim | Şerit testere kasnak aralarının kapaksız olması | El-kol kaptırma | Menteşeli kasnak kapakları; kesme yerinde ayarlanabilir alt kapak | 3 | 4
Kesim | Şerit testere bağlantılarının aylık kontrolünün yapılmaması | Testere kopması sonucu yaralanma | En az ayda bir muayene ve kayıt; yıpranmış testerenin değişimi | 3 | 4
Kesim | Gönye burun testerede koruyucusuz kullanım | Kesik ve uzuv kaybı | Koruyucular yerinde olmadan kullanım yasağı; bıçak değişiminde eldiven | 3 | 4
İşleme | Planya bıçak merdanesine parmak teması | Uzuv kaybı | Merdane koruyucusu; kısa parçada itici takoz; çevresinde en az 60 cm boşluk | 3 | 4
İşleme | Sütunlu matkapta parça sabitlenmemesi ve eldivenle çalışma | Parça savrulması; eldiven kaptırma | Mengene ile sabitleme; dönen aksamda eldiven yasağı; koruyucu gözlük | 3 | 4
İşleme | Freze tezgâhının talimatsız ve deneyimsiz kullanımı | El-kol kaptırma | Çalıştırma-güvenlik talimatı; yalnız usta kullanır; koruyucu söküm yasağı | 3 | 5
İşleme | Bileme taşında gözlüksüz çalışma ve çatlak taş | Göze çapak; taş patlaması | İş gözlüğü zorunluluğu; taş kontrolü; muhafazalı kullanım | 3 | 4
İşleme | Zımpara makinesinde korumasız el teması | Kesik ve sıyrık | Uygun eldiven (bant zımparada bantsız bölge); uyarı levhası | 3 | 3
El aletleri | Spiral kullanımında koruyucu sökülmesi | El-kol kesiği | Koruyucusuz spiral yasağı; 180 dereceyi aşmayan taş açıklığı | 3 | 4
El aletleri | Spiral/matkap kablo yalıtımının yıpranması | Elektrik çarpması | Kullanım öncesi kontrol; hasarlı aletin ayrılıp etiketlenmesi | 4 | 5
El aletleri | Matkapla duvar delerken gömülü elektrik hattına denk gelme | Elektrik çarpması | Hat dedektörüyle kontrol; priz-anahtar çevresinden uzak delme | 3 | 5
El aletleri | Dönen aletlerle çalışırken takı-bol kıyafet | Aksesuar kaptırma | Takı yasağı; manşetli iş elbisesi; uzun saçın toplanması | 3 | 4
El aletleri | Keskin uçlu aletlerin kılıfsız ortada bırakılması | Kesik; takılıp düşme | Kılıf/koruyucu başlık; alet dolabı; 2 cm etekli raflar | 3 | 3
El aletleri | Hilti ve darbeli aletlerle uzun süreli çalışma | El-kol titreşim sendromu | Titreşimi düşük alet; iş rotasyonu; maruziyet değerlendirmesi | 4 | 5
Toz | Tezgâhlarda toz emici olmaması | Solunum yolu hastalıkları | Tezgâh başı toz emiş tesisatı; FFP2 maske; ortam toz ölçümü | 4 | 4
Toz | İnce ahşap tozunun zemin-makine üzerinde birikmesi | Hızlı tutuşma ve yangın | Günlük temizlik (emişle, basınçlı havayla değil); motor-pano üstü temizliği | 4 | 4
Toz | Sert ağaç tozuna uzun süreli maruziyet | Mesleki solunum hastalıkları; kanserojen maruziyeti | Kanserojen-mutajen mevzuatına göre değerlendirme; kapalı emiş; sağlık gözetimi | 3 | 5
Boyama/vernik | Solvent buharının kapalı alanda birikmesi | Zehirlenme; bilinç etkilenmesi | Ayrı havalandırmalı boyama bölümü; uygun filtreli maske; mola düzeni | 3 | 5
Boyama/vernik | Tiner-vernik kaplarının açık ve etiketsiz tutulması | Yangın; yanlış temas | Kapalı orijinal/etiketli kap; güvenlik bilgi formları; kilitli kimyasal dolabı | 3 | 4
Boyama/vernik | Solventli bezlerin açıkta biriktirilmesi | Kendiliğinden tutuşma | Ağzı kapalı metal atık kabı; günlük tahliye | 3 | 4
Boyama/vernik | Boyama alanı yakınında kıvılcım-ateş kaynağı | Parlama ve yangın | Tutuşturucu kaynakların uzaklaştırılması; statik önlemler; uyarı levhası | 2 | 5
Tutkal/pres | Kenar yapıştırma makinesinde sıcak yüzey ve döner aksam | Yanık; uzuv sıkışması | Müdahale öncesi durdurma; topraklama; uyarı levhaları | 3 | 4
Depo/istif | Plaka ve kerestenin yüksek-dengesiz istiflenmesi | İstif devrilmesi sonucu ezilme | 3 metre sınırı; istif alanının ayrılması; dengeli istif; devrilme takozu | 3 | 4
Depo/istif | Ağır plakaların elle taşınması | Bel incinmesi | İki kişiyle taşıma; taşıma arabası; elle taşıma eğitimi | 3 | 4
Kompresör | Hava tankının periyodik kontrolünün yapılmaması | Tank patlaması | Yıllık periyodik kontrol raporu; emniyet ventili; otomatik durdurma testi | 4 | 5
Kompresör | Basınçlı havayla üst-kıyafet temizliği | Cilt altına hava; göz yaralanması | Kesin yasak; emişle temizlik; uyarı levhası | 3 | 4
Gürültü | Testere-planya bölümünde sürekli yüksek gürültü | Kalıcı işitme kaybı | Kulak koruyucu zorunluluğu; ortam ölçümü; gürültülü tezgâhların ayrılması | 3 | 4
Ergonomi | Uzun süre ayakta ve tekrarlayan hareketlerle çalışma | Kas-iskelet rahatsızlıkları | Mola düzeni; iş rotasyonu; ergonomi eğitimi | 3 | 3
Psikososyal | Yoğun tempo ve fazla mesai | Dikkat dağılması sonucu kaza | Mevzuata uygun çalışma süreleri; mola düzeni | 4 | 4
Büro | Ekranlı araçlarla uygunsuz çalışma düzeni | Göz yorgunluğu; kas-iskelet rahatsızlığı | Ekran-klavye-sandalye düzeni; ara dinlenme | 2 | 3
Acil durum | Acil durum planı ve tatbikatın olmaması | Yangında organizasyonsuzluk | Acil durum planı; yılda en az bir tatbikat; destek elemanı görevlendirme | 3 | 5

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Mobilya Atölyesi Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/mobilya-atolyesi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.