## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Öğrenci Yurdu Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: az tehlikeli ise en geç 6 yıl — sınıfınızı doğrulayın
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/ogrenci-yurdu-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Acil durum | Yangın algılama-alarm sisteminin olmaması veya bakımsızlığı | Gece yangınının geç fark edilmesi; toplu can kaybı | Öğrenci+Personel |  | 2 | 5 |  |  | Duman dedektörü + sesli alarm sistemi kurulur; periyodik test ve bakım kaydı tutulur
2 | Acil durum | Acil çıkış kapılarının kilitli veya doğrudan dışarı açılmaması | Tahliye edememe | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Panik barlı dışa açılır kapılar; güzergâh ve kapı önleri daima boş; uyarı levhaları
3 | Yatakhane | Odalarda ısıtıcı-kettle-çoklu priz kullanımı | Elektrik yangını | Öğrenci |  | 3 | 5 |  |  | Oda kuralları + düzenli denetim; ortak alanda güvenli alternatif sunulması
4 | Yatakhane | Korkuluksuz üst ranzalar | Uyku sırasında yüksekten düşme | Öğrenci |  | 3 | 4 |  |  | Üst ranzalara korkuluk; sağlam merdiven aparatı
5 | Islak hacimler | Duş-tuvalet zeminlerinde ıslaklık | Kayma-düşme | Öğrenci |  | 4 | 3 |  |  | Kaymaz zemin kaplaması; paspas düzeni; uyarı levhası
6 | Yemekhane-mutfak | Gıda hijyeni eksikliği (toplu beslenme) | Toplu gıda zehirlenmesi | Öğrenci |  | 3 | 4 |  |  | Personel hijyen eğitimi; numune saklama; soğuk zincir ve tarih takibi
7 | Elektrik | Kaçak akım rölesi ve topraklama eksikliği | Elektrik çarpması; yangın | Herkes |  | 3 | 4 |  |  | Tüm panolara kaçak akım rölesi; yıllık topraklama ölçümü
8 | Resepsiyon-güvenlik | Gece yalnız çalışma | Acil durumda tek kişinin yetersiz kalması | Personel+Öğrenci |  | 3 | 4 |  |  | Gece en az iki görevli; yazılı acil talimat; iletişim araçları

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Acil durum | Yangın algılama-alarm sisteminin olmaması veya bakımsızlığı | Gece yangınının geç fark edilmesi; toplu can kaybı | Duman dedektörü + sesli alarm sistemi kurulur; periyodik test ve bakım kaydı tutulur | 2 | 5
Acil durum | Kapsamlı acil durum planının olmaması (yangın-sel-deprem-davetsiz kişi) | Koordinasyonsuz müdahale; yaralanma-ölüm | Tüm senaryoları kapsayan acil durum planı hazırlanır; görünür yerlere asılır | 4 | 5
Acil durum | Acil durum ekiplerinin belirlenmemesi | Acil durumda görev karmaşası | Söndürme-kurtarma-ilkyardım ekipleri görevlendirilir; eğitimleri verilir | 3 | 5
Acil durum | Acil çıkış kapılarının kilitli veya doğrudan dışarı açılmaması | Tahliye edememe | Panik barlı dışa açılır kapılar; güzergâh ve kapı önleri daima boş; uyarı levhaları | 3 | 5
Acil durum | Kaçış kapıları önüne malzeme konulması | Tahliyede gecikme | Güzergâh denetimi; kat sorumlusu kontrolü | 2 | 5
Acil durum | Acil aydınlatma sisteminin olmaması | Elektrik kesintisinde karanlıkta tahliye güçlüğü | Ayrı enerji kaynaklı acil aydınlatma; periyodik test | 3 | 4
Acil durum | Tahliye tatbikatının yapılmaması | Gece senaryosunda uygulama bilgisizliği | Yılda en az bir tatbikat; gece senaryolu deneme; kayıt tutulması | 3 | 4
Yatakhane | Odalarda ısıtıcı-kettle-çoklu priz kullanımı | Elektrik yangını | Oda kuralları + düzenli denetim; ortak alanda güvenli alternatif sunulması | 3 | 5
Yatakhane | Korkuluksuz üst ranzalar | Uyku sırasında yüksekten düşme | Üst ranzalara korkuluk; sağlam merdiven aparatı | 3 | 4
Yatakhane | Sabitlenmemiş dolap ve mobilyalar | Devrilme (deprem dahil); ezilme | Dolaplar duvara sabitlenir; üst istif kaldırılır | 2 | 5
Yatakhane | Kalabalık konaklamada bulaşıcı hastalık | Salgın (grip; su çiçeği vb.) | Düzenli havalandırma; hijyen; hasta öğrenci izolasyon odası; revir koordinasyonu | 3 | 3
Yatakhane | Yetersiz aydınlatma (yatakhane-etüt) | Göz yorgunluğu; düşme | Yönetmelik değerlerine uygun aydınlatma; arızalı armatür değişimi | 3 | 3
Yatakhane | Termal konfor yetersizliği | Hastalık; uygunsuz bireysel ısınma çözümleri | Merkezi ısıtma-soğutma dengelenir; oda sıcaklığı izlenir | 3 | 3
Islak hacimler | Duş-tuvalet zeminlerinde ıslaklık | Kayma-düşme | Kaymaz zemin kaplaması; paspas düzeni; uyarı levhası | 4 | 3
Islak hacimler | Sıcak su sistemlerinde lejyonella riski | Lejyoner hastalığı | Boyler-tesisat periyodik bakımı; su sıcaklığı kontrolü; duş başlığı temizliği | 2 | 4
Islak hacimler | Elektrikli cihazların ıslak alana yakınlığı (saç kurutma) | Elektrik çarpması | Prizlerin ıslak alandan uzak konumu; kaçak akım rölesi | 2 | 5
Yemekhane-mutfak | Gaz kaçağı (tüp/doğalgaz) | Patlama; zehirlenme | Hortum-kelepçe kontrolü; gaz dedektörü; havalandırma; vana düzeni | 2 | 5
Yemekhane-mutfak | Davlumbaz ve bacada yağ birikimi | Yağ yangını | Periyodik davlumbaz-baca temizliği; K tipi söndürücü | 2 | 5
Yemekhane-mutfak | Sıcak yüzey ve kaynar sıvılarla çalışma | Haşlanma; yanık | Isı dirençli eldiven; kazan-tava taşıma düzeni; servis yüksekliği | 3 | 3
Yemekhane-mutfak | Kesici aletlerle çalışma | El kesikleri | Bıçak saklama düzeni; kesme eğitimi; uygun eldiven | 3 | 3
Yemekhane-mutfak | Gıda hijyeni eksikliği (toplu beslenme) | Toplu gıda zehirlenmesi | Personel hijyen eğitimi; numune saklama; soğuk zincir ve tarih takibi | 3 | 4
Yemekhane-mutfak | Mutfak personelinin sağlık kontrollerinin aksaması | Bulaşıcı hastalık taşınması | Periyodik muayene ve portör taraması; hasta personelin gıdayla temasının önlenmesi | 3 | 4
Yemekhane-mutfak | Bulaşıkhane ıslak zemini ve buhar | Kayma; sıcak buhar teması | Izgara-kaymaz zemin; havalandırma; uygun ayakkabı | 3 | 3
Çamaşırhane | Endüstriyel ütü-pres sıcak yüzeyleri | Yanık | Isı dirençli eldiven; ekipman kullanım talimatı; bakım | 3 | 3
Çamaşırhane | Nemli ortamda elektrikli makineler | Elektrik çarpması | Topraklama; kaçak akım rölesi; makine bakımı | 2 | 4
Çamaşırhane | Deterjan ve kimyasallarla temas | Cilt-solunum tahrişi | Eldiven-maske; etiketli saklama; güvenlik bilgi formlarına erişim | 3 | 3
Kat hizmetleri | Temizlik kimyasallarının uygunsuz kullanımı | Zehirlenme; tahriş; yanlış karışım | Kimyasal eğitimi; etiketli-ayrı saklama; KKD kullanımı; karışım yasağı | 3 | 4
Kat hizmetleri | Temizlik sırasında ıslak-kaygan zemin | Kayma-düşme | Islak zemin levhası; bölgesel temizlik planı | 3 | 3
Kat hizmetleri | Atıklarla temas (kesici atık dahil) | Enfeksiyon; kesik | Uygun atık toplama-taşıma; eldiven; ağzı bağlı torba | 3 | 3
Kat hizmetleri | Haşere-kemirgen mücadelesinin yapılmaması | Bulaşıcı hastalık; alerji | Periyodik ilaçlama; kemirgen istasyonları; kayıt | 3 | 3
Resepsiyon-güvenlik | Uzun süre oturarak ekranlı çalışma | Kas-iskelet rahatsızlığı; göz yorgunluğu | Ergonomik sandalye; ekran yerleşimi; ara hareket molaları | 3 | 3
Resepsiyon-güvenlik | Vardiyalı ve gece çalışması | Uyku-sindirim bozuklukları | Vardiya rotasyonu planı; vardiyalı çalışan sağlık gözetimi; eğitim | 3 | 4
Resepsiyon-güvenlik | Gece yalnız çalışma | Acil durumda tek kişinin yetersiz kalması | Gece en az iki görevli; yazılı acil talimat; iletişim araçları | 3 | 4
Resepsiyon-güvenlik | Kontrolsüz giriş-çıkış | Yetkisiz kişi; öğrenci güvenliği ihlali | Kayıtlı giriş düzeni; kamera; ziyaretçi prosedürü | 3 | 4
Elektrik | Kaçak akım rölesi ve topraklama eksikliği | Elektrik çarpması; yangın | Tüm panolara kaçak akım rölesi; yıllık topraklama ölçümü | 3 | 4
Elektrik | Hasarlı pano-sigorta kutusu-prizler | Elektrik çarpması | Hasarlıların derhal değişimi; panolarda uyarı levhası; kapaklar kilitli | 3 | 4
Elektrik | Ortak alanlarda düzensiz cihaz kabloları | Takılma-düşme; elektrik teması | Kablo düzenleme; kanal içine alma | 2 | 4
Elektrik | Jeneratöre yetkisiz müdahale | Elektrik çarpması | Jeneratör odası kilitli; yalıtkan paspas; yetkili bakım sözleşmesi | 3 | 4
Teknik hacim | Kazan dairesi bakım-baca temizliği eksikliği | Patlama; CO zehirlenmesi | Belgeli personel; periyodik bakım; gaz dedektörü; havalandırma | 2 | 5
Teknik hacim | Paratoner kontrolünün yapılmaması | Yıldırım kaynaklı yangın-hasar | Paratonerin yıllık periyodik kontrolü ve ölçümü | 2 | 4
Teknik hacim | Su deposu hijyeni | Su kaynaklı hastalık | Periyodik temizlik-dezenfeksiyon; kilitli erişim | 2 | 4
Bina | Çatı ve dış cephe işlerinde korumasız çalışma | Yüksekten düşme | Emniyet kemeri + gözetim; uzmanlık işleri yetkin firmaya | 3 | 5
Bina | Merdivenlerde korkuluk-kaymaz bant eksikliği | Düşme | Korkuluk kontrolü; kaymaz bant; aydınlatma | 3 | 3
Bina | Gürültü (ortak alan-teknik hacim kaynaklı) | Uyku bozukluğu; işitme etkisi | Kaynak izolasyonu; teknik hacim kapılarının yalıtımı; gerekirse ölçüm | 3 | 2
Personel-genel | Engelli personelin uygun olmayan işlerde görevlendirilmesi | Kaza riski artışı | Görevlendirme sağlık raporuna uygun yapılır; işyeri hekimi görüşü alınır | 3 | 4
Personel-genel | İşe giriş-periyodik muayene eksikliği | İşe uygun olmayan çalışma | İşe giriş raporu; periyodik muayene takvimi | 3 | 4
Personel-genel | İSG ve hijyen eğitimlerinin verilmemesi | Bilgisizlik kaynaklı kaza-bulaş | Temel İSG eğitimi + hijyen eğitimi; kayıtların saklanması | 3 | 4

## Gece Senaryosu Kontrolu
FirstİSG — Öğrenci Yurdu Gece Senaryosu Kontrolü
Kontrol Noktası | Durum | Sorumlu | Termin
Yangın alarmı her kattan duyuluyor mu?
Gece kadrosu en az 2 kişi mi?
Kaçış kapıları panik barlı ve kilitsiz mi?
Acil aydınlatma test tarihi güncel mi?
Engelli / hasta öğrenci tahliye planı hazır mı?
Toplanma alanı belirlenmiş ve işaretli mi?

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Öğrenci Yurdu Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/ogrenci-yurdu-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.