## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Okul Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: az tehlikeli ise en geç 6 yıl — sınıfınızı doğrulayın
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/okul-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Genel-bina | Sabitlenmemiş dolap-pano-tabela | Devrilme; öğrencinin altında kalması (deprem dahil) | Öğrenci |  | 2 | 5 |  |  | Devrilebilir tüm eşya duvara sabitlenir; dolap üstü istif kaldırılır
2 | Genel-elektrik | Panolarda kaçak akım rölesi olmaması | Elektrik çarpması | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Tüm panolara kaçak akım rölesi; çalışırlığı yılda bir yetkili kişilerce test
3 | Merdiven-çıkışlar | Teneffüs ve çıkış saatlerinde izdiham | Toplu düşme; ezilme | Öğrenci |  | 3 | 4 |  |  | Nöbetçi öğretmen gözetimi; kademeli çıkış; akış yönü düzeni
4 | Laboratuvar | Asit-alkol ve diğer kimyasallarla deney | Tahriş; yanık; zehirlenme | Öğrenci |  | 4 | 4 |  |  | Kimyasallar kilitli dolapta etiketli; gözlük-önlük-eldiven; öğretmen gözetimi; göz yıkama imkânı
5 | Kantin-yemekhane | Tüp/doğalgaz kaçağı | Patlama; yangın; zehirlenme | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Hortum-kelepçe kontrolü; havalandırma; gaz dedektörü; tüplerin dik ve zincirli durması
6 | Bahçe | Kilitsiz rögar kapakları | Öğrencinin içine düşmesi | Öğrenci |  | 2 | 5 |  |  | Kilit sistemi; periyodik kontrol
7 | Spor salonu | Devrilebilir kale ve pota | Ekipman devrilmesi; ezilme | Öğrenci |  | 2 | 5 |  |  | Sabitleme; periyodik kontrol
8 | Bahçe | Kontrolsüz giriş-çıkış ve yabancılar | Öğrenci güvenliği ihlali | Öğrenci |  | 3 | 5 |  |  | Tek kontrollü giriş; güvenlik görevlisi; ziyaretçi kaydı; kamera

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Genel-elektrik | Panolarda kaçak akım rölesi olmaması | Elektrik çarpması | Tüm panolara kaçak akım rölesi; çalışırlığı yılda bir yetkili kişilerce test | 3 | 5
Genel-elektrik | Korumasız prizler (küçük yaş grubu erişimi) | Öğrencinin elektrik çarpması | Çocuk korumalı priz; sınıf içi prizlerin yükseğe alınması | 3 | 5
Genel-elektrik | Yıpranmış-ek yapılmış kablolar | Elektrik çarpması; yangın | Hasarlı kablolar yetkili elektrikçice değiştirilir; uzatma kablosu kalıcı çözüm olarak kullanılmaz | 3 | 4
Genel-elektrik | Elektrik panolarına yetkisiz erişim | Çarpılma | Pano kapıları kilitli; uyarı levhası; önünde yalıtkan paspas | 2 | 5
Genel-bina | Sabitlenmemiş dolap-pano-tabela | Devrilme; öğrencinin altında kalması (deprem dahil) | Devrilebilir tüm eşya duvara sabitlenir; dolap üstü istif kaldırılır | 2 | 5
Genel-bina | Asma tavan ve armatürlerin gevşek montajı | Düşme yaralanması | Montaj kontrolü; gevşek eleman derhal sabitlenir | 2 | 4
Genel-bina | Kaygan-ıslak zemin | Kayma-düşme | Temizlik ders saatlerinde yapılır; ıslak zemin levhası; kaymaz kaplama | 3 | 3
Genel-bina | Yetersiz aydınlatma ve havalandırma | Göz yorgunluğu; bunalma; hastalık yayılımı | Derslik aydınlatma kontrolü; teneffüslerde havalandırma; iklimlendirme bakımı | 3 | 3
Koridorlar | Keskin kolon köşeleri ve radyatörler | Koşan öğrencinin çarpması; yaralanma | Darbe emici köşe-radyatör koruyucu kaplama | 3 | 3
Koridorlar | Kapaksız çöp kutuları ve hijyen eksikliği | Bulaşıcı hastalık | Kapaklı kutular; düzenli temizlik-dezenfeksiyon | 3 | 2
Koridorlar | Dışa açılan kapıların işaretsiz olması | Kapı arkasındaki kişiye çarpma | Uyarı işaretleri; camlı gözetleme paneli | 3 | 2
Merdiven-çıkışlar | Teneffüs ve çıkış saatlerinde izdiham | Toplu düşme; ezilme | Nöbetçi öğretmen gözetimi; kademeli çıkış; akış yönü düzeni | 3 | 4
Merdiven-çıkışlar | Acil çıkış kapılarının kilitli veya içe açılır olması | Tahliye edememe | Kapılar dışa açılır ve ders saatlerinde kilitsiz; panik bar | 2 | 5
Merdiven-çıkışlar | Acil çıkış levha ve acil aydınlatma eksikliği | Tahliyede yön kaybı | Fosforlu yönlendirme levhaları; acil aydınlatma; kroki asılması | 3 | 4
Merdiven-çıkışlar | Alçak veya seyrek dikmeli korkuluklar | Öğrencinin düşmesi | Korkuluk yüksekliği ve dikme aralığı uygun hale getirilir; hasarlılar onarılır | 2 | 5
Merdiven-çıkışlar | Kaygan basamaklar | Merdivenden düşme | Kaymaz bant; basamak aydınlatması | 3 | 3
Sınıflar | Masa-sandalyelerin yaş grubuna uygun olmaması | Postür bozukluğu; çarpma | Yaş grubuna uygun ergonomik mobilya; düzenli kontrol | 3 | 2
Sınıflar | Cam yüzeylerin korumasız olması | Cama çarpma; kesik | Güvenlik camı veya film; görünürlük bandı | 2 | 4
Sınıflar | Ekranlı araç-projeksiyon kablolarının açıkta olması | Takılıp düşme; elektrik teması | Kablolar kanal içinde; kullanım sonrası toplama | 3 | 3
İdari alanlar | Uygun olmayan masa-sandalye yüksekliği | Bel-kas ağrıları | Ergonomik mobilya; ekran yerleşimi düzenlenir | 2 | 3
İdari alanlar-arşiv | Raflarda düzensiz klasör istifi | Malzeme düşmesi | Raf sabitleme; ağır klasörler alt raflara; istif düzeni | 2 | 3
Laboratuvar | Asit-alkol ve diğer kimyasallarla deney | Tahriş; yanık; zehirlenme | Kimyasallar kilitli dolapta etiketli; gözlük-önlük-eldiven; öğretmen gözetimi; göz yıkama imkânı | 4 | 4
Laboratuvar | İspirto ocağı ve açık alev kullanımı | Yanık; yangın | Alev kaynağı gözetimsiz bırakılmaz; söndürücü lab içinde; saç-kıyafet uyarıları | 3 | 4
Laboratuvar | Güç kaynağı ve elektrikli deney düzenekleri | Elektrik çarpması | Deney öncesi düzenek kontrolü; düşük gerilim tercih; uyarı levhaları | 2 | 4
Laboratuvar | Uyarı levhalarının ve kuralların eksikliği | Yanlış kullanım; kaza | Lab kuralları görünür asılır; deney talimatları yazılı | 4 | 3
Kantin-yemekhane | Tüp/doğalgaz kaçağı | Patlama; yangın; zehirlenme | Hortum-kelepçe kontrolü; havalandırma; gaz dedektörü; tüplerin dik ve zincirli durması | 3 | 5
Kantin-yemekhane | Sıcak içecek-yemek servisi | Öğrencinin haşlanması | Sıra düzeni; servis yüksekliği; nöbetçi gözetimi | 3 | 3
Kantin-yemekhane | Camekâna çarpma | Kesik; ciddi yaralanma | Güvenlik camı/film; camekân önü düzeni | 3 | 4
Kantin-yemekhane | Son kullanma tarihi geçmiş veya kötü muhafazalı gıda | Gıda zehirlenmesi | Tarih ve soğuk zincir takibi; denetim kaydı | 4 | 4
Kantin-yemekhane | Kantin çalışanının hijyen eğitimi ve muayene eksikliği | Bulaşıcı hastalık | Hijyen eğitimi; periyodik sağlık kontrolleri; denetim | 4 | 3
Kantin-yemekhane | Kantinde yangın tüpü ve ilkyardım dolabı eksikliği | Müdahale edememe | Uygun söndürücü; erişilebilir ilkyardım dolabı | 3 | 4
Bahçe | Kilitsiz rögar kapakları | Öğrencinin içine düşmesi | Kilit sistemi; periyodik kontrol | 2 | 5
Bahçe | Hasarlı bahçe duvarı ve korkuluklar | Yıkılma; düşme | Duvar-korkuluk periyodik kontrolü; hasarın derhal onarımı | 2 | 5
Bahçe | Kontrolsüz giriş-çıkış ve yabancılar | Öğrenci güvenliği ihlali | Tek kontrollü giriş; güvenlik görevlisi; ziyaretçi kaydı; kamera | 3 | 5
Bahçe | Sokak hayvanlarının bahçeye girmesi | Isırılma; alerjik reaksiyon | Çevre çiti; giriş kontrolü; belediye ile koordinasyon | 3 | 3
Bahçe | Otomatik kapılarda sıkışma sensörü olmaması | Uzuv sıkışması | Durdurma sensörlü kapı; periyodik test | 2 | 4
Bahçe | Zemin tozu ve engebeler | Düşme; solunum rahatsızlığı | Zemin iyileştirme; oyun alanı ayrımı; araç park alanının ayrılması | 3 | 3
Spor salonu | Korumasız kolon-direk ve metal aksam | Sporcunun çarpması | Darbe emici izolasyon kaplama | 3 | 4
Spor salonu | Devrilebilir kale ve pota | Ekipman devrilmesi; ezilme | Sabitleme; periyodik kontrol | 2 | 5
Spor salonu | Standart dışı zemin kaplaması | Burkulma; düşme | Spor zeminine uygun kaplama; düzenli bakım | 3 | 3
Spor salonu | İlkyardım dolabının uzak veya eksik olması | Müdahale gecikmesi | Salon içinde tam donanımlı dolap; ilkyardımcı personel | 3 | 3
Soyunma odaları | Sabitlenmemiş elbise dolapları ve banklar | Devrilme | Dolap ve bankların sabitlenmesi | 2 | 3
Kütüphane | Yüksek raflardan kitap alma ve raf devrilmesi | Malzeme düşmesi; devrilme | Raf sabitleme; basamaklı tabure; üst raf yük sınırı | 2 | 3
Temizlik deposu | Aşındırıcı kimyasalların bir arada saklanması | Tehlikeli etkileşim; zehirlenme | Kimyasallar ayrılarak etiketli-kilitli saklanır; öğrenci erişimine kapalı | 2 | 4
Teknik hacim | Kazan dairesi bakım ve yetki eksikliği | Patlama; CO zehirlenmesi | Belgeli personel; periyodik bakım; baca temizliği; gaz dedektörü | 2 | 5
Teknik hacim | Kompresör-trafo odalarına yetkisiz erişim | Elektrik çarpması; patlama | Kapılar kilitli; yetkili iletişim bilgisi asılı; yıllık bakım | 2 | 5
Teknik hacim | Su deposu-hidrofor hijyen ve erişim | Su kirlenmesi; hastalık | Periyodik temizlik-dezenfeksiyon; kilitli kapak; topraklama kontrolü | 2 | 4
Çatı | Çatıya izinsiz çıkışın önlenmemesi | Öğrencinin/personelin düşmesi | Çatı erişimi kilitli; çalışmalar emniyet kemerli ve gözetimli; uzman firma | 2 | 5
Servis | Öğrenci servislerinin kontrol eksikliği | Trafik kazası; iniş-biniş kazası | Araç periyodik muayene; rehber personel; iniş-biniş alanı düzeni | 2 | 5
Güvenlik odası | Elektrikli ısıtıcı kullanımı | Yangın | Elektrikli ısıtıcı yerine merkezi ısıtma; zorunluysa devrilme korumalı cihaz | 3 | 4
Acil durum | Acil durum planı-tatbikat eksikliği | Panik; koordinasyonsuz tahliye | Yılda en az bir deprem ve yangın tatbikatı; ekip görevlendirmeleri; kroki güncelliği | 3 | 5

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Okul Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/okul-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.