PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI (PKD) — İSKELET ŞABLON

Dayanak: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (RG 30.04.2013, S. 28633). Bu şablon, dokümanın yönetmelikteki asgari başlıklarını çalışılabilir bir iskelete döker. Bölge (zone) sınıflandırması ve ekipman seçimi teknik hesap gerektirir; nihai doküman işyerine özgü keşif ve ölçümlerle tamamlanmalıdır.

# 1. İşyeri ve Doküman Bilgileri

| İşyeri unvanı / adresi |  |
| --- | --- |
| Faaliyet konusu ve NACE kodu |  |
| Dokümanın hazırlanma tarihi |  |
| Hazırlayanlar (ad, unvan — İSG uzmanı, ilgili mühendis vb.) |  |
| Onaylayan (işveren / işveren vekili — ad, imza) |  |
| Revizyon no / son güncelleme nedeni |  |

# 2. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Madde Envanteri

İşyerinde bulunan parlayıcı gaz/buhar/sis ve yanıcı toz oluşturan tüm maddeleri listeleyin. Her madde için güvenlik bilgi formundaki (GBF) alt/üst patlama limitleri ve tutuşma özellikleri esas alınır.

| Madde / toz | Fiziksel hal | Kullanıldığı yer / proses | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Tehlikeli Bölge (Zone) Sınıflandırması

Gaz/buhar için Bölge 0-1-2, toz için Bölge 20-21-22 sınıflandırması yapılır ve bölgeler yerleşim planı üzerinde işaretlenir (kroki bu dokümanın ekidir).

| Alan / ekipman | Bölge sınıfı | Sınıflandırma gerekçesi |
| --- | --- | --- |

# 4. Risk Değerlendirmesi ve Önlemler

| Tutuşturucu kaynak / senaryo | Mevcut önlem | Ek önlem / termin / sorumlu |
| --- | --- | --- |

# 5. Ekipman ve Organizasyonel Önlemler

| Tehlikeli bölgelerde kullanılan ekipmanın uygunluğu (ATEX kategori/etiket kontrolü) |  |
| --- | --- |
| Statik elektrik / topraklama önlemleri |  |
| Havalandırma ve gaz algılama sistemleri |  |
| Sıcak çalışma izin sistemi uygulaması |  |
| Çalışan eğitimi ve işaretleme (Ex işareti) |  |
| Birden fazla işverenin bulunduğu işyerlerinde koordinasyon |  |

DOLDURULMUŞ ÖRNEK SATIRLAR — AKARYAKIT İSTASYONU

Aşağıdaki satırlar formun nasıl doldurulacağını göstermek içindir; kendi dokümanınızı işyerinize özgü keşifle hazırlayın.

# Örnek: Madde Envanteri

| Madde / toz | Fiziksel hal | Kullanıldığı yer / proses | Miktar |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzin (kurşunsuz 95) | Sıvı / buhar | Yer altı tankları, dolum ağzı, pompa adaları | 2 × 20 m³ |
| Motorin | Sıvı / buhar | Yer altı tankı, pompa adası | 1 × 20 m³ |
| LPG (otogaz) | Basınçlı gaz | Yer üstü LPG tankı ve dispenser | 1 × 10 m³ |

# Örnek: Bölge Sınıflandırması

| Alan / ekipman | Bölge sınıfı | Sınıflandırma gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Tank içi buhar boşluğu | Bölge 0 | Patlayıcı ortam sürekli/uzun süreli mevcut. |
| Dolum ağzı çevresi (dolum sırasında) | Bölge 1 | Normal çalışmada ara sıra patlayıcı ortam oluşur. |
| Pompa adası çevresi | Bölge 2 | Normal çalışmada beklenmez; oluşursa kısa süreli. |

# Örnek: Önlem Satırı

| Tutuşturucu kaynak / senaryo | Mevcut önlem | Ek önlem / termin / sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Dolum sırasında statik elektrik boşalması | Tanker topraklama pensesi; dolum prosedürü | Topraklama sürekliliği ölçümünün yıllık plana eklenmesi — 30 gün — istasyon müdürü |

Bu şablon First İSG tarafından hazırlanmıştır — rehber: firstisg.com/yonetmelikler/patlamadan-korunma-atex · Saha denetimlerinde patlayıcı ortam bulgularını fotoğraftan rapora dönüştürün: app.firstisg.com/signup · Son güncelleme: 2026-07-02