## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Restoran & Kafe Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: tehlike sınıfınıza göre 2/4/6 yıl
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/restoran-kafe-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Mutfak | Davlumbaz ve baca içinde yağ birikimi | Yangın | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | Yetkili firmaya periyodik davlumbaz-baca temizliği; filtre değişim planı; temizlik kayıtlarının tutulması
2 | Mutfak | Fritözde kızgın yağ | Yağ sıçraması ve yanık | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Kullanım talimatı; yanmaz eldiven-önlük; ıslak ürünün suyu alınmadan yağa atılmaması; kullanılmadığında kapatma
3 | Mutfak | LPG tüplerinin kapalı dolapta-iç mekanda tutulması | Gaz kaçağı ve patlama | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Tüplerin dış korunaklı alana alınması; devrilme önleyici sabitleme; gaz dedektörü ve otomatik kesici; hortum-kelepçe kontrolü
4 | Izgara | Odun-kömürün yanması tamamlanmadan sönmesi | Karbonmonoksit zehirlenmesi | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Tam yanma gözlemi; davlumbaz çekişinin periyodik kontrolü; CO dedektörü
5 | Mutfak | Bıçakla hazırlık çalışması | Kesik yaralanması | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Kesme tekniği eğitimi; çelik örgülü eldiven; keskin yüz dışarı bakacak şekilde çalışma; bıçakla yürüme-taşıma yasağı
6 | Mutfak | Et-salam dilimleme makinesi | Uzuv kesilmesi | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | İtici aparat zorunluluğu; temizlik yalnız fiş çekilerek; kullanım talimatı ve yetkili personel
7 | Genel | Islak zemine ve su hattına yakın priz-kablolar | Elektrik çarpması | Çalışan |  | 4 | 5 |  |  | Kabloların kanal içine ve yükseğe alınması; su temaslı alanlarda korumalı (IP sınıflı) priz; dış mekan hatlarının izolasyonu
8 | Servis | Islak-yağlı zemin | Kayma-düşme (çalışan ve müşteri) | Çalışan+Müşteri |  | 4 | 3 |  |  | Dökülenlerin derhal temizliği; kaygan zemin dubası; kaymaz tabanlı ayakkabı; paspas sonrası kurulama
9 | Depo | Çiğ et-tavuk ile pişmiş ürünlerin birlikte saklanması | Çapraz bulaşma ve gıda zehirlenmesi | Müşteri |  | 3 | 4 |  |  | Ayrı dolap-raf düzeni; renk kodlu kesme tahtaları; hazırlık yüzeylerinin ayrımı
10 | Paket servis | Motosikletle teslimat | Trafik kazası | Kurye |  | 3 | 5 |  |  | Kask ve koruyucu kıyafet temini; ehliyet ve araç bakım kontrolü; teslimat süresi baskısının kaldırılması; güvenli sürüş talimatı
11 | Genel | Acil çıkış kapısının içe açılması veya önünün kapatılması | Tahliye edilememe | Herkes |  | 3 | 5 |  |  | Dışa açılır kapı; masa düzeninin çıkışı kapatmaması; ışıklı acil çıkış levhaları; yangın tatbikatı
12 | Bar/Kasa | Müşteri kaynaklı tehdit-şiddet-taciz | Yaralanma ve psikososyal etki | Çalışan |  | 3 | 4 |  |  | Müdahil olmama ve amire bildirme talimatı; gece yalnız çalıştırmama; gerekirse güvenlik desteği

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Mutfak | Davlumbaz ve baca içinde yağ birikimi | Yangın | Yetkili firmaya periyodik davlumbaz-baca temizliği; filtre değişim planı; temizlik kayıtlarının tutulması | 4 | 5
Mutfak | Ocak üzerindeki yağ ve gıda artıklarının alevlenmesi | Yağ yangını ve yanık | Ocak temizlik rutini; tencere kapağı ve yangın battaniyesi el altında; yağ yangınına su ile müdahale yasağı eğitimi | 3 | 5
Mutfak | Fritözde kızgın yağ | Yağ sıçraması ve yanık | Kullanım talimatı; yanmaz eldiven-önlük; ıslak ürünün suyu alınmadan yağa atılmaması; kullanılmadığında kapatma | 4 | 3
Mutfak | Fritöz ve ızgara sıcaklık göstergelerinin arızalı olması | Aşırı ısınma ve yanık | Gösterge ve termostatların bakımı; arızalı ekipmanın kullanımdan çekilmesi | 3 | 3
Izgara | Izgarada yemek pişirme | Alev parlaması ve yangın | Izgara çevresinde havlu-bez gibi yanıcı bulundurulmaması; uygun söndürücü yakında; yangın eğitimi | 3 | 5
Izgara | Odun-kömürün yanması tamamlanmadan sönmesi | Karbonmonoksit zehirlenmesi | Tam yanma gözlemi; davlumbaz çekişinin periyodik kontrolü; CO dedektörü | 3 | 5
Izgara | Közün karıştırılması | El-kol yanığı | Uzun maşa kullanımı; ısıya dayanıklı eldiven; köz parçasının dışarı alınmaması | 3 | 3
Mutfak | Çay kazanı ve benmari buharı-sıcak suyu | Haşlanma | Buhar çeken davlumbaz; uyarı levhası; dolum-boşaltım talimatı; benmarinin susuz çalıştırılmaması | 4 | 3
Mutfak | Tost makinesi ve sıcak yüzeyli küçük ekipman | Temas yanığı | Sıcak yüzey uyarı etiketi; kullanım bilgilendirmesi | 3 | 2
Mutfak | LPG tüplerinin kapalı dolapta-iç mekanda tutulması | Gaz kaçağı ve patlama | Tüplerin dış korunaklı alana alınması; devrilme önleyici sabitleme; gaz dedektörü ve otomatik kesici; hortum-kelepçe kontrolü | 3 | 5
Mutfak | Doğalgaz hattı ve kombi bağlantı kaçakları | Patlama ve zehirlenme | Yetkili servise periyodik tesisat kontrolü; gaz alarmı; baca çekiş kontrolü | 3 | 5
Mutfak | Bıçakla hazırlık çalışması | Kesik yaralanması | Kesme tekniği eğitimi; çelik örgülü eldiven; keskin yüz dışarı bakacak şekilde çalışma; bıçakla yürüme-taşıma yasağı | 4 | 3
Mutfak | Mıknatıslı askıda veya açıkta duran bıçaklar | Bıçak düşmesi ve kesik | Korumalı bıçaklık kullanımı; kullanım sonrası yerine kaldırma | 3 | 3
Mutfak | Et-salam dilimleme makinesi | Uzuv kesilmesi | İtici aparat zorunluluğu; temizlik yalnız fiş çekilerek; kullanım talimatı ve yetkili personel | 3 | 4
Mutfak | Portakal sıkma-doğrama gibi küçük makineler | El sıkışması | El-kol sokma yasağı; temizlikte enerji kesme; kullanım talimatı ve periyodik bakım | 2 | 3
Mutfak | Salça-konserve tenekelerinin keskin kenarları | El kesiği | Teneke açma ekipmanı; kesilmeye dayanıklı eldiven | 3 | 2
Bulaşık | Kırılan bardak-tabak parçalarının toplanması | Kesik yaralanması | Kırıkların süpürge-faraşla toplanması; kurulamada dayanıklı eldiven; acele çalışmama | 4 | 3
Bulaşık | Bulaşık makinesi elektrik aksamı ve ıslak ortam | Elektrik çarpması | Topraklama; kaçak akım rölesi; hasarlı kablo değişimi; ıslak elle prize dokunma yasağı | 3 | 5
Genel | Kapaksız sigorta kutusu ve elektrik panosuna erişim | Elektrik çarpması | Pano kapağının kilitlenmesi; uyarı levhası; önüne yalıtkan paspas; yetkisiz müdahale yasağı | 3 | 5
Genel | Islak zemine ve su hattına yakın priz-kablolar | Elektrik çarpması | Kabloların kanal içine ve yükseğe alınması; su temaslı alanlarda korumalı (IP sınıflı) priz; dış mekan hatlarının izolasyonu | 4 | 5
Genel | Topraklama ölçümünün yapılmaması | Elektrik çarpması ve yangın | Yılda bir yetkili kişiye topraklama ölçümü; tüm cihaz gövde topraklamaları; 30 mA kaçak akım rölesi | 3 | 5
Genel | Aşırı yüklenen çoklu prizler | Yangın | Sabit priz sayısının artırılması; çoklu priz zincirleme yasağı | 3 | 4
Genel | Yangın söndürücülerin sayı-tip-bakım eksikliği | Yangına müdahale edememe | Yangın tipine uygun söndürücüler (yağ yangını dahil); altı ayda bir bakım; yerlerinin işaretlenmesi ve önlerinin açık tutulması | 3 | 5
Genel | Acil çıkış kapısının içe açılması veya önünün kapatılması | Tahliye edilememe | Dışa açılır kapı; masa düzeninin çıkışı kapatmaması; ışıklı acil çıkış levhaları; yangın tatbikatı | 3 | 5
Genel | Acil durum planı ve toplanma yerinin olmaması | Acil durumda kargaşa | Acil durum planı; toplanma yeri belirlenmesi ve levhası; acil numaraların görünür yere asılması | 3 | 4
Genel | Duvar ve tavana monte TV-ses sistemi-dekor | Düşme ve çarpma yaralanması | Sağlam montaj; periyodik sabitlik kontrolü; deprem sabitlemesi | 2 | 4
Genel | Yüksek raf ve dolaplardan malzeme düşmesi | Yaralanma | Dolap kapak kilitleri; ağır malzemenin alta istifi; raf sabitleme | 3 | 3
Depo | Çiğ et-tavuk ile pişmiş ürünlerin birlikte saklanması | Çapraz bulaşma ve gıda zehirlenmesi | Ayrı dolap-raf düzeni; renk kodlu kesme tahtaları; hazırlık yüzeylerinin ayrımı | 3 | 4
Depo | Soğuk oda ve dolap sıcaklıklarının izlenmemesi | Bozuk ürün servisi ve zehirlenme | Sıcaklık kayıt çizelgesi; arıza alarmı; son kullanma tarihi kontrolü | 3 | 4
Depo | Kimyasallar ile gıdanın aynı alanda depolanması | Kimyasal bulaşma ve zehirlenme | Temizlik kimyasallarının ayrı-kilitli alanda saklanması; etiketleme; güvenlik bilgi formlarının bulundurulması | 3 | 4
Temizlik | Temizlik kimyasallarının elle ve karıştırılarak kullanımı | Cilt-göz tahrişi ve zehirli gaz oluşumu | Eldiven-gözlük; çamaşır suyu ile asidik ürünlerin karıştırılmaması; kimyasal eğitimi | 3 | 4
Genel | Haşere ve kemirgen varlığı | Bulaşıcı hastalık ve gıda kontaminasyonu | Periyodik ilaçlama ve kayıtları; sineklik-hava perdesi; delik-çatlakların kapatılması | 3 | 3
Genel | Atıkların açık kaplarda bekletilmesi | Koku-haşere ve bulaşıcı hastalık | Pedallı kapaklı çöp kapları; günlük atık çıkarma; atık alanının yıkanabilir olması | 3 | 3
Genel | Personelin hijyen kurallarına uymaması | Gıda kaynaklı hastalık bulaşı | El yıkama düzeni; bone-önlük-eldiven; hijyen eğitimi belgesi; hasta personelin gıdadan uzaklaştırılması | 3 | 4
Genel | WC-lavabo hijyeninin yetersizliği | Bulaşıcı hastalık | Temizlik çizelgesi; sabun-kağıt dispenseri; müşteri ve personel alanlarının düzenli dezenfeksiyonu | 3 | 3
Servis | Islak-yağlı zemin | Kayma-düşme (çalışan ve müşteri) | Dökülenlerin derhal temizliği; kaygan zemin dubası; kaymaz tabanlı ayakkabı; paspas sonrası kurulama | 4 | 3
Servis | Salon içi kablolar seviye farkları ve dar geçişler | Takılma-düşme | Kabloların toplanması; seviye farklarının işaretlenmesi; servis yollarının boş tutulması | 3 | 3
Servis | Tepsiyle sıcak servis taşıma | Haşlanma ve düşürme | Dengeli yükleme; servis asansörü-araba kullanımı; acele ettirmeme | 3 | 3
Servis | Uzun süre ayakta çalışma | Kas-iskelet ve dolaşım rahatsızlıkları | Ara dinlenmeler; ergonomik ayakkabı; rotasyon | 4 | 2
Bar/Kasa | Müşteri kaynaklı tehdit-şiddet-taciz | Yaralanma ve psikososyal etki | Müdahil olmama ve amire bildirme talimatı; gece yalnız çalıştırmama; gerekirse güvenlik desteği | 3 | 4
Organizasyon | Yoğun saat temposu ve acele | Kesik-çarpma-düşme kazaları | İş planlaması; yeterli personel; acele ettirmeme kültürü | 4 | 3
Organizasyon | İş stresi ve ekip içi gerilim | Psikososyal rahatsızlık ve kavga | Görev tanımları; ara dinlenmeler; iletişim ve gerilim yönetimi gözetimi | 3 | 3
Organizasyon | Deneyimsiz personelin eğitimsiz işbaşı yapması | İş kazası | İşe başlamadan temel İSG + ekipman eğitimi; deneyimli personel gözetiminde oryantasyon | 3 | 4
Paket servis | Motosikletle teslimat | Trafik kazası | Kask ve koruyucu kıyafet temini; ehliyet ve araç bakım kontrolü; teslimat süresi baskısının kaldırılması; güvenli sürüş talimatı | 3 | 5
Paket servis | Yaya teslimatta kapkaç-saldırı ve bina riskleri | Yaralanma | Güvenli güzergah talimatı; bina içinde asansör-merdiven dikkati; olay bildirim düzeni | 2 | 4
Genel | Kapalı alanda sigara içilmesi | Yangın ve pasif etkilenim | 4207 sayılı Kanun gereği yasak; levha; denetim | 3 | 4
Genel | İşe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin aksaması | Bulaşıcı hastalığın gıdaya ve ekibe yayılması | İşe giriş muayenesi; periyodik kontrol; hijyen eğitimi belgesi takibi | 3 | 4
Genel | Temel İSG eğitimlerinin verilmemesi | İş kazası ve idari yaptırım | Tehlike sınıfına uygun sürede temel İSG eğitimi; kayıtların saklanması; yenileme takibi | 3 | 4
Genel | İlk yardım hazırlığının olmaması | Kazaya geç müdahale | İlkyardımcı belgeli personel; standart ilk yardım dolabı; içerik kontrolü | 2 | 4
Genel | Yetersiz aydınlatma (mutfak-depo-merdiven) | Takılma ve hatalı çalışma | Bölüm bazlı yeterli aydınlatma; arızalı armatür değişimi | 3 | 3
Genel | Yetersiz havalandırma ve termal konforsuzluk | Bunalma-dikkat dağılması | Mutfak aspirasyonu; salon iklimlendirmesi; filtre bakımı | 3 | 3
Genel | Gürültü (müzik-makine) | İşitme yorgunluğu ve iletişim hatası | Ses seviyesinin sınırlandırılması; gerekirse ortam ölçümü | 2 | 3

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Restoran & Kafe Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/restoran-kafe-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.