## Denetim Checklist
İşyeri / Bölüm |  |  | Uygun: |  | Kısmi:
Denetim tarihi |  |  | Uygunsuz: |  | Uygulanmaz:
Denetleyen (İSG uzmanı)
No | Kontrol Kalemi | Kontrol Sorusu | Durum | Gözlem / Not | Aksiyon | Sorumlu | Termin
A. Genel Çalışma Ortamı
1 | Zemin durumu | Kayma/takılma riski var mı? Yağ, su, dökülmüş malzeme?
2 | Aydınlatma | Çalışma alanı yeterli aydınlatmalı mı? (Genel 300 lüks, hassas iş 500-750 lüks)
3 | Havalandırma | Mekanik/doğal havalandırma yeterli mi? Duman, toz, koku birikmiş mi?
4 | Gürültü seviyesi | 85 dB(A) üzeri bölgelerde kulak koruyucu tahsisli mi?
5 | Sıcaklık | Çalışma ortamı sıcaklığı işin niteliğine uygun mu?
6 | Düzen-tertip | İş alanı dağınık mı, engelleyici malzeme var mı?
7 | Geçiş yolları | Koridorlar açık, işaretlenmiş, engellenmemiş mi?
8 | İşçi sağlığı alanları | Yemek, soyunma, WC alanları mevzuata uygun sayı ve koşulda mı?
B. Kişisel Koruyucu Donanım
9 | Baret | Başın üstünde risk varsa her çalışanda var mı, takılı mı?
10 | Çelik burun ayakkabı | Tüm çalışanlara tahsis + fiili kullanım?
11 | İş eldiveni | Yapılan işe uygun tipte (kesilmeye karşı, kimyasal, ısı)?
12 | Gözlük/vizör | Toz, kıvılcım, kimyasal riski olan alanlarda?
13 | Maske/Respiratör | Toz, gaz, aerosol maruziyetine uygun tipte?
14 | Emniyet kemeri | 2+ metre yüksekte çalışmada paraşüt tipi, bağlantı noktası mevcut mu?
C. Makine ve Ekipman Güvenliği
15 | Makine siperi | Hareketli parçalar (kayış, zincir, dişli) koruma altında mı?
16 | Acil durdurma | Kırmızı buton erişilir, görünür, etiketli mi?
17 | Kilit-etiket (LOTO) | Bakım öncesi makine güvenli şekilde devre dışı bırakılıyor mu?
18 | CE belgesi | Makinenin belgesi dosyada, periyodik muayene güncel mi?
19 | Operatör eğitimi | Makine operatörü belgeli, eğitimi güncel mi?
20 | Elektrikli el aletleri | Kablolar hasarsız, topraklama düzgün mü?
D. Elektrik Güvenliği
21 | Dağıtım panosu | Kilitli, etiketli, önü engellenmemiş mi? Kaçak akım rölesi aktif mi?
22 | Kablolar | Yerde dağınık mı, eziliyor mu? İzolasyonu bozuk kablolar var mı?
23 | Uzatma kablosu | Sürekli (geçici olmayan) kullanımda mı — sabit tesisat yerine?
24 | Aydınlatma armatürleri | Sağlam, bölümlere uygun koruma sınıfında mı?
E. Yangın Güvenliği ve Acil Durum
25 | Yangın söndürücü | Her 200 m²'ye en az 1 tane, uygun sınıf (ABC/CO₂), periyodik kontrolü güncel?
26 | Yangın tüpü erişimi | Önünde engel yok, levha görünür, yüksekliği 1,20 m'nin altında?
27 | Acil çıkış | Kapı kilitli değil, yolda engel yok, yeşil levha görünür, gece aydınlatması var?
28 | Acil toplanma yeri | Belirlenmiş, işaretlenmiş, tatbikat geçmişi var mı?
29 | Yangın alarm sistemi | Çalışır durumda, periyodik test logu tutuluyor mu?
F. Kimyasal Güvenlik
30 | GBF (MSDS) dosyası | Tüm kimyasallar için güncel, sahada erişilebilir?
31 | Etiketleme | GHS'e uygun, Türkçe uyarılar, tehlike piktogramları net?
32 | Depolama | Uyumsuz kimyasallar ayrılmış (asit-baz, oksitleyici-yanıcı), havalandırmalı?
33 | Göz duşu/acil duş | Kimyasal çalışılan alanlarda mevcut, aylık test edilmiş?
G. İlk Yardım ve Sağlık
34 | İlk yardım dolabı | Erişilir yerde, içeriği güncel, tarihi geçmemiş?
35 | Eğitimli ilk yardımcı | Her vardiyada sertifikalı ilk yardımcı mevcut?
36 | Acil numaralar | 112, hastane, zehir danışma, işyeri hekimi telefonları görünür yerde?
H. Belgelendirme ve İdari Konular
37 | Risk değerlendirmesi | Güncel (tehlike sınıfına göre 2/4/6 yıl), önlem takibi yapılıyor?
38 | Çalışan eğitimi | İşe giriş + yıllık tazeleme eğitimi kayıtları mevcut?
39 | Periyodik sağlık muayenesi | Çalışanların muayene tarihleri takipli, kayıt var?
40 | KKD kayıtları | Her çalışana verilen KKD imzalı teslim tutanakları mevcut?

## Hakkinda
Saha Denetim Checklist — 40 Kalemli Evrensel Kontrol Listesi
8 kategori: çalışma ortamı, KKD, makine, elektrik, yangın/acil durum, kimyasal, ilk yardım, belgelendirme.
Durum sütununda açılır listeden seçim yapın; üstteki özet sayaçları otomatik güncellenir.
Uygunsuz/Kısmi işaretlenen her kalem için Aksiyon + Sorumlu + Termin doldurun.
Kullanım rehberi: https://firstisg.com/kilavuzlar/saha-denetim-checklist
Bulguları rapora dökmek için Word şablonu: https://firstisg.com/kilavuzlar/isg-rapor-nasil-yazilir
Fotoğraftan otomatik denetim: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-06-11