## Risk Degerlendirme
FirstİSG — Yem Fabrikası Risk Değerlendirmesi Şablonu
İşyeri unvanı: ______________________
Değerlendirme tarihi: ________ · Geçerlilik: tehlikeli sınıf — en geç 4 yılda bir yenilenir
Rehber ve örnek: firstisg.com/kilavuzlar/yem-fabrikasi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Örnek puanlar temsilidir — işyerinizin mevcut önlem durumuna göre yeniden puanlayın.
No | Bölüm | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Önlemler | Olasılık (1-5) | Şiddet (1-5) | Risk Skoru | Risk Düzeyi | Alınacak Önlemler | Sorumlu | Termin | Son O | Son Ş | Son Skor
1 | Hammadde kabul ve silolar | Silo içine temizlik için girme | Ürün akışı altında kalma; boğulma | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | İzin belgesiz silo girişi yasağı; giriş öncesi besleme hatlarının kilitlenmesi (enerji izolasyonu); yukarıda sürekli gözcü; emniyet kemeri ve can halatı
2 | Hammadde kabul ve silolar | Çelik siloda statik elektrik birikimi | Toz bulutunun tutuşması | Herkes |  | 4 | 4 |  |  | Siloların topraklanması; topraklama sürekliliğinin periyodik ölçümü
3 | Üretim (öğütme-karıştırma) | Organik toz bulutu + tutuşturucu kaynak | Toz patlaması; yangın | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Toz çıkışının kaynağında emişle kontrolü; tabanda toz birikiminin önlenmesi; patlayıcı ortam bölgelerinde exproof ekipman; patlamadan korunma dokümanı hazırlanması
4 | Üretim (öğütme-karıştırma) | Helezon (vidalı konveyör) emiş ağzının açık olması | El-parmak kaptırma; uzuv kaybı | Çalışan |  | 3 | 5 |  |  | Emiş ağızlarının el girmeyecek tel kafesle kapatılması; aşınan muhafazanın derhal yenilenmesi; çalışırken elle müdahale yasağı
5 | Pelet ve kazan dairesi | Buhar kazanının test edilmemesi | Kazan patlaması | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Yılda bir basınç testi ve bakım kaydı; kazan kullanma belgeli operatör; vardiya defteri; emniyet donanımı kontrolü
6 | Pelet ve kazan dairesi | Pelet presine çalışırken müdahale | Sıkışma; yanık | Çalışan |  | 4 | 4 |  |  | Kapak açıkken çalıştırma yasağı; temizlikte elle/sıyırıcıyla müdahale yerine durdurup enerji kesme; buhar hattı izolasyonu
7 | Depo ve sevkiyat | Forklift trafiği | Çarpma; devrilme | Herkes |  | 4 | 5 |  |  | Operatör belgesi şartı; saha içi hız sınırı ve işaretli forklift yolu; yılda bir periyodik kontrol; yaya-forklift ayrımı
8 | Depo ve sevkiyat | Çuval taşıma ve elle kaldırma | Bel ve kas-iskelet rahatsızlığı | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Mekanik taşıma önceliği; elle taşıma eğitimi; ekip kaldırması
9 | Hammadde kabul ve silolar | Kamyon damperinin enerji hattına yaklaşması | Elektrik atlaması; ölüm | Sürücü |  | 3 | 5 |  |  | Boşaltma sahasında enerji hatlarının işaretlenmesi; damper kaldırmadan önce üst kontrol; yaklaşma mesafesi kuralı
10 | Genel alanlar | Kaygan zemin (yem tozu + nem) | Kayma-düşme | Çalışan |  | 4 | 3 |  |  | Düzenli temizlik; kaymaz zemin; ıslak zemin uyarısı

## Tehlike Kutuphanesi
Satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Bölüm | Tehlike | Risk | Önlem Önerisi | Örnek O | Örnek Ş
Hammadde kabul ve silolar | Silo içine temizlik için girme | Ürün akışı altında kalma; boğulma | İzin belgesiz silo girişi yasağı; giriş öncesi besleme hatlarının kilitlenmesi (enerji izolasyonu); yukarıda sürekli gözcü; emniyet kemeri ve can halatı | 3 | 5
Hammadde kabul ve silolar | Silo ve yüksek platform merdivenleri | Yüksekten düşme | Dikey merdivenlere sırt korkuluğu (dairesel koruma); platform kenarlarına en az 90 cm korkuluk; kapakların açık bırakılmaması | 4 | 5
Hammadde kabul ve silolar | Çelik siloda statik elektrik birikimi | Toz bulutunun tutuşması | Siloların topraklanması; topraklama sürekliliğinin periyodik ölçümü | 4 | 4
Hammadde kabul ve silolar | Kamyon damperinin enerji hattına yaklaşması | Elektrik atlaması; ölüm | Boşaltma sahasında enerji hatlarının işaretlenmesi; damper kaldırmadan önce üst kontrol; yaklaşma mesafesi kuralı | 3 | 5
Hammadde kabul ve silolar | Yük boşaltma lift/platform sistemi | Araç devrilmesi; düşme | Boşaltmada sürekli nezaretçi; liftin yükle askıda bırakılmaması; yıllık yetkili servis kontrolü | 4 | 4
Üretim (öğütme-karıştırma) | Organik toz bulutu + tutuşturucu kaynak | Toz patlaması; yangın | Toz çıkışının kaynağında emişle kontrolü; tabanda toz birikiminin önlenmesi; patlayıcı ortam bölgelerinde exproof ekipman; patlamadan korunma dokümanı hazırlanması | 4 | 5
Üretim (öğütme-karıştırma) | Değirmen ve karıştırıcıların döner aksamı | Uzva kaptırma | Kayış-kasnak ve dişlilerin muhafaza içine alınması; bakım sonrası koruyucuların takılması; acil stop kontrolü | 4 | 4
Üretim (öğütme-karıştırma) | Helezon (vidalı konveyör) emiş ağzının açık olması | El-parmak kaptırma; uzuv kaybı | Emiş ağızlarının el girmeyecek tel kafesle kapatılması; aşınan muhafazanın derhal yenilenmesi; çalışırken elle müdahale yasağı | 3 | 5
Üretim (öğütme-karıştırma) | Bant konveyörde sıkışma noktaları | El-parmak sıkışması | Konveyör boyunca acil durdurma emniyet teli; rulo-bant arası muhafaza; emniyet telinin devre dışı bırakılmaması | 3 | 5
Üretim (öğütme-karıştırma) | Sürekli yüksek gürültü | İşitme kaybı | Gürültü ölçümü; maruziyete göre kulak koruyucu; makine bakımıyla kaynak gürültüsünün azaltılması | 4 | 4
Üretim (öğütme-karıştırma) | Tahıl ve yem tozu maruziyeti | Solunum yolu hastalıkları | Ortam toz ölçümü; lokal emiş; uygun toz maskesi; periyodik sağlık muayenesinde solunum takibi | 4 | 4
Pelet ve kazan dairesi | Buhar kazanının test edilmemesi | Kazan patlaması | Yılda bir basınç testi ve bakım kaydı; kazan kullanma belgeli operatör; vardiya defteri; emniyet donanımı kontrolü | 4 | 5
Pelet ve kazan dairesi | Pelet presine çalışırken müdahale | Sıkışma; yanık | Kapak açıkken çalıştırma yasağı; temizlikte elle/sıyırıcıyla müdahale yerine durdurup enerji kesme; buhar hattı izolasyonu | 4 | 4
Pelet ve kazan dairesi | Kazan dairesi kapısının içe açılması ve önünün kapanması | Kaçışın engellenmesi | Kapının dışa açılır olması; önüne malzeme yığılmaması; yeterli söndürücü | 3 | 4
Pelet ve kazan dairesi | Hidrofor ve basınçlı kaplar | Patlama | Yetkili servisçe periyodik bakım ve belgeleme; kullanma talimatının asılması | 3 | 5
Depo ve sevkiyat | Forklift trafiği | Çarpma; devrilme | Operatör belgesi şartı; saha içi hız sınırı ve işaretli forklift yolu; yılda bir periyodik kontrol; yaya-forklift ayrımı | 4 | 5
Depo ve sevkiyat | Yüksek istif ve raf devrilmesi | Altında kalma | Rafların sabitlenmesi ve etekliği; istif yüksekliği sınırı; hasarlı palet kullanım yasağı | 3 | 4
Depo ve sevkiyat | Çuval taşıma ve elle kaldırma | Bel ve kas-iskelet rahatsızlığı | Mekanik taşıma önceliği; elle taşıma eğitimi; ekip kaldırması | 4 | 3
Depo ve sevkiyat | Yem boşaltma helezonlu araçlarda açık koruyucu | El kaptırma | Boşaltma helezonu koruyucu kapaklarının kapalı tutulması; çalışırken elle müdahale yasağı; araç üstünde düşme önlemi | 3 | 5
Depo ve sevkiyat | Saha içi kamyon manevraları | Çarpma; ezilme | Eğitimli işaretçi ile manevra; saha hız sınırı levhaları; geri manevrada araç arkasının kontrolü | 4 | 4
Elektrik | Pano ve tesisat kontrolsüzlüğü | Elektrik çarpması; yangın | Yıllık yetkili kontrol ve belgeleme; kaçak akım rölesi; pano önü yalıtkan paspas; belgeli elektrikçi dışında müdahale yasağı | 4 | 4
Elektrik | Tozlu bölümlerde standart elektrik ekipmanı | Toz patlamasını tetikleme | Patlayıcı ortam bölgelerinde exproof ekipman; motorların toz birikimine karşı temizlik programı | 4 | 4
Elektrik | Trafo ve jeneratör alanına yetkisiz giriş | Elektrik çarpması | Çevre çiti ve uyarı işaretleri; yetkili dışı giriş yasağı; yıllık bakım kaydı | 3 | 5
Elektrik | Yıldırım düşmesi | Yangın; can kaybı | Paratoner ve yılda bir yetkili kontrol | 4 | 5
Laboratuvar | Kimyasalların etiketsiz kaplarda kullanımı | Yanlış maddeyle temas; zehirlenme | Orijinal ambalaj/etiket zorunluluğu; güvenlik bilgi formlarının erişilebilirliği; göz duşu-ilkyardım düzeni | 3 | 4
Laboratuvar | Otoklav ve basınçlı laboratuvar cihazları | Patlama; yanık | Kullanma talimatı; yıllık yetkili bakım; eğitimli kullanıcı | 3 | 4
Genel alanlar | Bodrum ve ara kat geçiş kapakları | Yüksekten düşme | Kapakların açık bırakılmaması; merdivenlere korkuluk ve kaymaz bant | 4 | 4
Genel alanlar | Acil çıkış ve yönlendirme eksikliği | Tahliyenin gecikmesi | Dışa açılan acil çıkış kapıları; yönlendirme levhaları; kaçış yollarının açık tutulması; acil durum planı ve tatbikat | 3 | 5
Genel alanlar | Yangın söndürücü eksikliği | Yangına geç müdahale | Yeterli sayıda ve uygun tipte söndürücü; 6 ayda bir kontrol; yangın eğitimi | 3 | 5
Genel alanlar | Doğalgaz hattı ve gaz kaçağı | Patlama; zehirlenme | Gaz dedektörleri ve düzenli çalışma kontrolü; dağıtım alanına yetkisiz giriş yasağı; söndürücü bulundurma | 3 | 5
Genel alanlar | Kaygan zemin (yem tozu + nem) | Kayma-düşme | Düzenli temizlik; kaymaz zemin; ıslak zemin uyarısı | 4 | 3
Genel yönetim | KKD verilmemesi veya kullanılmaması | İş kazası; meslek hastalığı | İşe uygun KKD temini ve zimmetle teslim; kullanım denetimi; KKD eğitimi | 3 | 5
Genel yönetim | Servis ve nakliye sürücülerinin uygunsuzluğu | Trafik kazası | Belgeli sürücü şartı; araç periyodik bakımı; güzergâh ve hız kuralları; yolculuk öncesi araç kontrolü | 4 | 4
Genel yönetim | İSG eğitimi ve işbaşı eğitiminin verilmemesi | Bilinçsiz davranış kaynaklı kaza | Tehlikeli sınıf için düzenli İSG eğitimi; yeni başlayana oryantasyon + uygulamalı işbaşı eğitimi | 3 | 4
Genel yönetim | Periyodik sağlık muayenesinin aksaması | Meslek hastalığının geç tanısı | Tehlikeli sınıfta en geç 3 yılda bir (tozlu işlerde hekim önerisine göre daha sık) muayene; solunum fonksiyon testi | 3 | 4
Genel yönetim | İlkyardım hazırlığının yetersizliği | Kazaya etkisiz ilk müdahale | Yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcı; ilkyardım dolabı; acil numaraların görünür asılması | 3 | 4

## Periyodik Kontrol Takvimi
FirstİSG — Yem Fabrikası Periyodik Kontrol Takvimi
Kalem / Ekipman | Periyot | Son Tarih | Sonraki Tarih | Sorumlu / Yetkili | Durum
Buhar kazanı periyodik kontrolü | Yıllık
Kompresör ve hava tankı kontrolü | Yıllık
Forklift periyodik kontrolü | Yıllık
Topraklama ve paratoner ölçümü | Yıllık
Toz emiş sistemi ve filtre bakımı | Üretici periyodu
Yangın söndürücü kontrolü | 6 ayda bir

## Puanlama Lejanti
Olasılık (O) |  |  | Şiddet (Ş)
Puan | Tanım |  | Puan | Tanım
1 | Çok küçük — yılda bir ya da daha seyrek |  | 1 | Çok hafif — iş kaybı yok, ilkyardım dahi gerektirmez
2 | Küçük — yılda birkaç kez |  | 2 | Hafif — ilkyardım, aynı gün işe dönüş
3 | Orta — ayda bir |  | 3 | Orta — geçici iş göremezlik, dış tedavi
4 | Yüksek — haftada bir |  | 4 | Ciddi — uzuv kaybı, meslek hastalığı, kalıcı hasar
5 | Çok yüksek — hemen her gün |  | 5 | Çok ciddi — ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Düzeyi Eşikleri (Skor = O × Ş)
Skor | Risk düzeyi | Gereken aksiyon
25 | Tolere edilemez risk | Çalışma durdurulur; risk giderilmeden başlatılmaz
15, 16, 20 | Önemli (yüksek) risk | Kısa sürede önlem; gerekiyorsa iş kısıtlanır
8, 9, 10, 12 | Dikkate değer (orta) risk | Terminli aksiyon planı; makul sürede iyileştirme
2 - 6 | Katlanılabilir (düşük) risk | İlave kontrol planlanır, gözetim altında izlenir
1 | Önemsiz risk | Önlem önceliği yok; kayıt ve periyodik izleme yeterli
5x5 Risk Matrisi (satır: Olasılık, sütun: Şiddet)
O \ Ş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Hakkinda
Yem Fabrikası Risk Değerlendirmesi Şablonu
Yöntem: 5x5 (L Tipi Matris) — Risk Skoru = Olasılık (O) × Şiddet (Ş), her ikisi 1-5 arası puanlanır.
Puan sütunlarında açılır listeden değer seçin; skor ve düzey otomatik hesaplanır.
'Tehlike Kutuphanesi' sayfasındaki satırları kopyalayıp ana sayfaya taşıyın; işyerinize uymayanları almayın.
Puan tanımları, karar eşikleri ve renkli matris 'Puanlama Lejanti' sayfasındadır.
Rehber ve örnek: https://firstisg.com/kilavuzlar/yem-fabrikasi-risk-degerlendirmesi-ornegi
Tüm sektörel şablonlar: https://firstisg.com/sablonlar
Fotoğraftan otomatik risk analizi: https://app.firstisg.com/signup
Hazırlayan: First İSG — firstisg.com · Son güncelleme: 2026-07-02
Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.